| М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» #owner_status #name_short __________________ #owner_name_initials «____» _________ 2023 г. |
| --- | --- |

#### Руководство по качеству

РК #lab_name_abbrev-01-2023

| Разработано | Должность | ФИО, подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН #name_short.

2.  РЕДАКЦИЯ № 1.

3.  СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен, подлежит пересмотру на ежегодной основе.

Содержание

| № | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения | 5 |
| 2. | Нормативные ссылки | 5 |
| 3. | Термины, определения и сокращения | 6 |
| 4. | Общие требования | 8 |
| 4.1 | Беспристрастность | 8 |
| 4.2 | Конфиденциальность | 9 |
| 5. | Требования к структуре | 10 |
| 6. | Требования к ресурсам | 12 |
| 6.1 | Общие требования | 12 |
| 6.2 | Персонал | 12 |
| 6.3 | Помещения и условия окружающей среды | 16 |
| 6.4 | Оборудование | 17 |
| 6.5 | Метрологическая прослеживаемость | 24 |
| 6.6 | Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками | 24 |
| 7 | Требования к процессу | 27 |
| 7.1 | Рассмотрение запросов, тендеров и договоров | 27 |
| 7.2 | Выбор, верификация и валидация методов | 30 |
| 7.2.1 | Выбор и верификация методов | 30 |
| 7.2.2 | Валидация методов | 32 |
| 7.3 | Отбор образцов | 32 |
| 7.4 | Обращение с объектами испытаний | 35 |
| 7.5 | Технические записи | 36 |
| 7.6 | Оценивание неопределенности измерений | 38 |
| 7.7 | Обеспечение достоверности результатов | 39 |
| 7.8 | Представление отчетов о результатах (протоколов) | 41 |
| 7.8.1 | Общие положения | 41 |
| 7.8.2 | Требования к отчетам об испытаниях (протоколам) | 43 |
| 7.8.3 | Представление заключений о соответствии | 45 |
| 7.8.4 | Представление мнений и интерпретаций | 45 |
| 7.8.5 | Изменения к отчетам (протоколам) | 46 |
| 7.9 | Жалобы (претензии) | 46 |
| 7.10 | Управление несоответствующей работой | 48 |
| 7.11 | Управление данными и информацией | 49 |
| 8. | Требования к системе менеджмента качества (СМК) | 50 |
| 8.1 | Общие положения | 50 |
| 8.2 | Документация СМК | 51 |
| 8.3 | Управление документами СМК | 52 |
| 8.3.1 | Обеспечение актуальности документов внешнего происхождения | 52 |
| 8.3.2 | Утверждение и выпуск документов СМК | 53 |
| 8.3.3 | Изменения в документах СМК | 54 |
| 8.3.4 | Изъятие из обращения документов СМК | 54 |
| 8.3.5 | Архивирование и хранение изъятых из обращения документов СМК | 55 |
| 8.4 | Управление записями | 56 |
| 8.5 | Действия, связанные с рисками и возможностями | 58 |
| 8.6 | Улучшения | 59 |
| 8.7 | Корректирующие действия | 60 |
| 8.8 | Внутренние аудиты | 61 |
| 8.9 | Анализ со стороны руководства | 64 |
|  | Приложение 1. Перечень внутренних документов СМК #lab_name_short | 66 |
|  | Приложение 2. Перечень записей, ведущихся в #lab_name_short (Альбом форм) | 67 |
|  | Приложение 3. Структура #lab_name_short | 68 |
|  | Лист ознакомления | 69 |
|  | Лист регистрации изменений | 70 |

1 Область применения

Настоящее Руководство по качеству (далее по тексту – РК) #lab_name_short (далее по тексту – #lab_name_abbrev) #name_short в городе #address_city устанавливает общие требования и основные положения системы менеджмента качества (далее по тексту – СМК) при проведении испытаний продукции (далее по тексту – испытаний) и лабораторной деятельности.

Основным назначением РК является описание общих требований и основных положений СМК при проведении испытаний в области аккредитации #lab_name_abbrev. Положения и требования РК распространяются на все процедуры по организации и проведению испытаний (включая отбор образцов) вне зависимости от того, где проводятся работы: в помещениях #lab_name_abbrev, на основной территории, в удаленных местах (филиалах), по месту осуществления временных работ или при проведении испытаний с применением мобильной (передвижной) лаборатории. РК обязательно к применению всем персоналом #lab_name_abbrev.

Руководство не содержит конфиденциальной информации и по решению #owner_status_genitive Общества может предоставляться всем заинтересованным сторонам.

Руководство подлежит ежегодной оценке (при проведении анализа со стороны руководства #lab_name_abbrev) на пригодность и, при необходимости, пересмотру и/или редактированию (коррекции). При изменении применимых законодательных актов и нормативных документов РК и/или ссылочные документы должны быть актуализированы в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу этих документов внешнего происхождения, но не позже начала лабораторной деятельности с их применением. Применение утративших силу положений РК не допускается. Ответственность за разработку и актуализацию Руководства возложена на #owner_status_genitive Общества #owner_name_genitive_initials. Изменения в Руководстве доводятся до всего персонала #lab_name_abbrev под роспись в Листе ознакомления.

2 Нормативные ссылки

Руководство разработано с учетом требований следующих документов:

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» с изменениями.

Приказ Минэкономразвития от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 г. № 60907)

ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

ISO/ IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

Также при разработке настоящего Руководства по качеству использованы внешние и внутренние документы системы менеджмента Испытательной лаборатории, ссылки на которые приведены в Приложении 1 к настоящему Руководству по качеству.Примечание — Применяется последняя версия ссылочного документа (включая любые поправки). Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении РК следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положения, в которых дана ссылка на него, применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Руководстве используются термины, приведенные в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также следующие термины с соответствующими определениями:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аттестация испытательного оборудования | Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации [п.3.1.2 ГОСТ Р 8.568-2017]. |
| Внутренний заказчик | Организация, в состав которой входит ИЛ. |
| Воспроизводимость результатов испытаний | Характеристика результатов испытаний, определяемая близостью результатов испытаний одного и того же объекта по единым методикам в соответствии с требованиями одного и того же нормативного документа с применением различных экземпляров оборудования разными операторами в разное время в разных лабораториях [п.3.4 ГОСТ Р 51672-2000]. |
| Вспомогательное оборудование* | Средство испытаний, техническое устройство, программное средство, вещество или материал, предназначенное для обеспечения испытаний, включая отбор образцов. |
| Госреестр СИ | Раздел "Сведения об утвержденных типах средств измерений" в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. |
| Документированная информация | Информация, которая должна управляться и поддерживаться Организацией, и носитель, который ее содержит [п.3.8.6 ГОСТ Р ИСО 9000-2015]. |
| Документы внешнего происхождения | Законодательные акты и нормативные документы, постановления правительства Российской Федерации, международные, региональные или национальные (государственные) стандарты, отраслевые требования и требования корпораций, включая документы Организации, в состав которой входит лаборатория (центр), если она не является самостоятельным юридическим лицом, и другие документы, выполнение лабораторией требований которых является обязательным. |
| Документы внутреннего происхождения | Документы системы менеджмента качества, разработанные лабораторией включая руководство по качеству, том числе рабочие инструкции всех уровней и различного назначения. |
| Достоверность результатов испытаний | Свойство результатов испытаний, включающее воспроизводимость (сходимость) и метрологическую прослеживаемость их результатов. |
| Индикатор | Техническое средство, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения, а также для выработки сигнала, воздействующего на объект без оценки его параметров с нормированной точностью. |
| Испытательное оборудование | Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний [п.3.1.1 ГОСТ Р 8.568-2017]. |
| Испытания | Испытания продукции, измерение параметров, анализ материалов или веществ, включая отбор образцов. |
| Калибровка средств измерений, калибровка | Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений [статья 2, п.10 N 102-ФЗ]. |
| Коррекция | Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия [п.3.12.3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015]. |
| Метрологические требования | Требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены [статья 2, п.14 N 102-ФЗ]. |
| Метрологический отказ | Невыполнение метрологических требований. |
| Нормативный документ на методы (методики) испытаний | Международный, региональный или национальный (государственный) стандарт, включенных в перечни международных, региональных стандартов, национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований принятых технических регламентов и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. Используемый в стандарте ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2019) термин "метод" и термин "методика измерений", приведенный в ISO/IEC Guide 99, рассматриваются как синонимы. |
| Организация | Юридическое лицо в состав которого входит лаборатория (центр), если она не является самостоятельным юридическим лицом. |
| Отбор образцов | Процедура, посредством которой берется часть вещества, материала или продукции с целью проведения испытания. |
| Поверка средств измерений, поверка | Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям [статья 2, п.17 N 102-ФЗ]. |
| Постоянный заказчик | Организация, с которой ИЛ заключила договор (контракт) на выполнение однотипных работ в длительном периоде времени или на постоянной основе. |
| Прослеживаемость результатов измерений (испытаний) | Свойство результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном соответствующей единицы величины посредством поверки или калибровки средств измерений [статья 2, п.18 N 102-ФЗ]. |
| Региональный стандарт | Стандарт, разработанный для применения (фактически применяемый) в нескольких государствах, например, стандарт из серии EN разработан для применения в Европе, а технические регламенты из серии ТР ТС – в государствах Евразийского экономического союза. |
| Система менеджмента (качества) | Система качества, административная и техническая системы, управляющие деятельностью лаборатории (центра). |
| Средство измерений | Техническое средство, предназначенное для измерений [статья 2, п.21 N 102-ФЗ] |
| Средство испытаний | Техническое устройство, вещество и/или материал для проведения испытаний [п.3.1.3 ГОСТ Р 8. 568-2017]. |
| Сходимость (повторяемость) результатов испытаний | Характеристика результатов испытаний, определяемая близостью результатов испытаний одного и того же объекта по одной и той же методике в соответствии c требованиями одного и того же нормативного документа в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с использованием одного и того же экземпляра оборудования в течение короткого промежутка времени [п.3.5 ГОСТ Р 51672-2000]. |

3.2 В настоящем Руководстве приняты следующие обозначения и сокращения:

| Сокращение (обозначение) | Расшифровка (пояснение) |
| --- | --- |
| ВО | Вспомогательное оборудование |
| ДИ | Должностная инструкция |
| ИЛ | Испытательная лаборатория |
| ИО | Испытательное оборудование |
| КД | Корректирующие действия |
| МСИ | Межлабораторные сличительные испытания |
| ПО | Программное обеспечение |
| РК, Руководство | Руководство по качеству |
| СИ | Средство измерений |
| СМК | Система менеджмента качества |
| СО | Стандартный образец |
| ЭД | Эксплуатационная документация |

4 Общие требования

4.1 Беспристрастность

4.1.1 Система обеспечения беспристрастности #name_short при осуществлении лабораторной деятельности, включает:

- меры предотвращения и разрешения конфликта интересов;

- гарантии независимости лаборатории от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на качество выполняемых лабораторией работ;

- обязательства лаборатории не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность.

4.1.2 Система обеспечения беспристрастности #name_short при осуществлении лабораторной деятельности, обеспечивается:

- организационной структурой #lab_name_abbrev, обеспечивающей независимость лаборатории (см. также п.8.1. настоящего РК);

- формой оплаты труда персонала лаборатории;

- юридически значимыми требованиями к персоналу в персональных должностных инструкциях (далее по тексту – ДИ), изложенными в п.6.2 настоящего РК;

- учетом рисков для беспристрастности и действиями в отношении значимых рисков (см. п.8.5 настоящего РК);

- предоплатой (с учетом действующего законодательства) работ по испытаниям.

4.1.3 Сотрудники #lab_name_abbrev, в том числе проводящие испытания в соответствии с областью аккредитации, подчинены непосредственно генеральному директору Общества и не участвуют в разработке, производстве или продаже испытываемой продукции, а также в осуществлении других видов деятельности, которые могут поставить под сомнение беспристрастность #lab_name_abbrev.

4.2 Конфиденциальность

4.2.1 Система обеспечения конфиденциальности #name_short при осуществлении лабораторной деятельности, включает:

- разделение доступа к конфиденциальной информации (включая информацию, поступившую из внешних источников) о результатах испытаний для конкретных сотрудников #name_short (см. п.7.8 настоящего РК);

- процедуры СМК, позволяющие обеспечить конфиденциальность информации и прав собственности Заказчиков #lab_name_abbrev (см. разделы 5, 6.2, 7.1, 7.8, 7.9, 7.11, 8.4, 8.8 настоящего РК);

- наличие архива для хранения протоколов (результатов испытаний), см. п.8.3.5 настоящего РК;

- обязательства лаборатории обеспечить конфиденциальность информации, поступившей из внешних источников, и результатов лабораторной деятельности (см. п.7.8 настоящего РК).

4.2.2 Система обеспечения конфиденциальности #name_short при осуществлении лабораторной деятельности, обеспечивается:

- наличием электронных паролей, обеспечивающих доступ к информации в электронном виде (см. также п.7.11 настоящего РК);

- юридически значимыми требованиями к персоналу в персональных ДИ, изложенными в п.6.2 настоящего РК;

- учетом рисков для беспристрастности и действиями в отношении значимых рисков (см. п.8.5 настоящего РК);

- распространением положений РК на весь персонал с, обеспечивающий лабораторную деятельность;

- обязанностью всего персонала #name_short, имеющего доступ к той или иной информации о лабораторной деятельности, подписывать Соглашение о неразглашении информации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

4.2.3 #name_short несет ответственность за управление всей информацией, полученной или созданной в процессе осуществления лабораторной деятельности, включая информацию, поступившую из внешних источников.

4.2.4 #name_short должна заранее согласовывать с Заказчиком информацию, которую она намерена разместить в свободном доступе. Исключение составляет информация, которая становится общедоступной по решению Заказчика, либо по согласованию между Организацией и Заказчиком (например, с целью реагирования на жалобы). Вся иная информация считается представляющей коммерческую тайну и должна рассматриваться в качестве конфиденциальной.

4.2.5 Если, в соответствии с законодательством (применимыми регламентирующими документами) или с условиями контракта (договора), #name_short должна раскрыть конфиденциальную информацию, она должна уведомить Заказчика или его представителя о раскрытой информации, в случае если это не запрещено действующим законодательством.

4.2.6 Информация о Заказчике, полученная не от самого Заказчика (например, от лица, предъявляющего жалобу, или от надзорных и аккредитующих органов), должна являться конфиденциальной для #name_short при отношениях с Заказчиком. Сведения об источнике этой информации должны быть конфиденциальными и не должны передаваться #lab_name_abbrev Заказчику, если это не согласовано с источником конкретной информации.

4.2.7 Персонал #name_short, а также субподрядчиков (при необходимости), персонал внешних органов или отдельных лиц, действующих от имени лаборатории, должен соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной или созданной в ходе выполнения лабораторных работ, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5 Требования к структуре

5.1 #name_short является самостоятельной правовой единицей, способной нести юридическую ответственность. Структура #lab_name_abbrev приведена в Приложении № 4 настоящего РК.

5.2 Непосредственное руководство всей деятельностью #lab_name_abbrev осуществляет #lab_owner_status, назначаемый приказом.

5.3 К области лабораторной деятельности #lab_name_abbrev (в том числе мобильной) относится:

- отбор проб;

- подготовка проб;

- испытания продукции;

- измерение параметров;

- анализ материалов или веществ;

- анализ веществ.

Лабораторная деятельность вне области аккредитации #lab_name_abbrev запрещена.

Конкретный перечень объектов испытаний приведен в утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev (ее проекте).

5.4 Результаты испытаний, полученные в #lab_name_abbrev, предназначены для:

- подтверждения соответствия продукции;

- входного контроля продукции.

5.5 Испытания в #lab_name_abbrev должны проводиться таким образом, чтобы удовлетворялись требования Заказчика, включая требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

#lab_name_abbrev обязана:

- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации о результатах испытаний, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

- протоколы результатов испытаний со ссылкой на факт аккредитации оформлять только в соответствии с областью аккредитации;

- обеспечивать объективность и достоверность результатов испытаний;

- по запросу Заказчика предоставлять ему возможность ознакомиться с условиями и с ходом проведения испытаний в части контракта (договора или заявки) с ним;

- вести учет всех предъявленных жалоб (претензий) по результатам испытаний, в том числе и жалоб (претензий), поступивших в устном виде (при личном общении, по телефону или иному виду голосовой связи);

- обеспечивать условия хранения и сохранности образцов, как поступающих для проведения испытаний, так и находящихся на архивном хранении;

- не принимать участия в деятельности, которая может вызвать сомнение в независимости и беспристрастности результатов испытаний;

- не допускать финансовой, коммерческой и иной заинтересованности в получении конкретных результатов испытаний.

5.6 Для выполнения требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, лаборатория должна:

- располагать руководящим и техническим персоналом, наделенным полномочиями и обеспеченным ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязанностей в рамках лабораторной деятельности (см. раздел 6.2 настоящего РК);

- разработать меры, обеспечивающие свободу #owner_status_genitive Общества и ее сотрудников от любого внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество испытаний (см. настоящий раздел и раздел 7.8 настоящего РК);

- разработать процедуры, позволяющие обеспечить конфиденциальность информации и прав собственности Заказчиков #lab_name_abbrev (см. разделы 6.2, 7.1, 7.8, 7.9 настоящего РК);

- располагать процедурой, исключающей вовлечение #lab_name_abbrev в деятельность, которая снизила бы доверие к ее компетентности и беспристрастности результатов (выводов) проводимых испытаний (настоящий раздел и разделы 6.2 и 7.8 настоящего РК);

- установить ответственность, полномочия и взаимоотношения сотрудников, занятых в управлении, проведении испытаний и проверке их результатов, влияющих на результаты лабораторной деятельности (см. раздел 6.2 настоящего РК);

- обеспечить мониторинг (надзор) за работой персонала, проводящего испытания (включая стажеров), со стороны сотрудников #lab_name_abbrev, знакомых с методиками (методами) и процедурами, целью испытаний, а также с оценкой их результатов (см. раздел 6.2 настоящего РК);

- назначить одного из сотрудников #lab_name_abbrev #lab_owner_status_ablative, который независимо от других функций и обязанностей должен выполнять функции, изложенные в настоящем разделе;

- назначить заместителей руководителя или других сотрудников #lab_name_abbrev, выполняющих наиболее значимые для обеспечения достоверности результатов испытаний функции (см. п.7.7 настоящего РК);

- документировать свои процедуры в объеме, необходимом для обеспечения стабильного осуществления лабораторной деятельности и достоверности результатов испытаний (см. п.8.2 настоящего РК);

- обеспечить осознание персоналом #name_short значимости и важности своей деятельности и личный вклад в достижение целей (см. п.8.1 настоящего РК) СМК #lab_name_abbrev.

5.7 #name_short несет ответственность за лабораторную деятельность, осуществляемую во всех местах постоянного размещения #lab_name_abbrev [на основной территории, в удаленных местах (филиалах)], вне мест ее постоянного размещения, на временных или передвижных площадях [с применением передвижных (мобильных) средств] и на объектах Заказчика.

5.8 Основными обязанностями #owner_status_genitive Общества являются:

- внедрение, поддержание и совершенствование СМК;

- разработка политики #lab_name_abbrev в области качества;

- руководство процессом испытаний;

- обеспечение обмена информацией о результативности СМК и важности удовлетворения требований Заказчиков и других требований, обеспечивающих аттестацию лаборатории;

- выявление отклонений от процедур осуществления лабораторной деятельности;

- обеспечение результативности лабораторной деятельности;

- обеспечение достоверности результатов испытаний;

- организация и обеспечение внешних аудитов #lab_name_abbrev;

- обеспечение проведения внутренних аудитов СМК #lab_name_abbrev;

- реализация необходимых КД;

- подготовка исходных данных для анализа со стороны руководства и участие в проведении такого анализа;

- организация обеспечения #lab_name_abbrev необходимым оборудованием (СИ, ИО, СО и ВО), а также материалами для проведения испытаний;

- организация взаимодействия со вспомогательными службами и системами;

- планирование мероприятий по обеспечению требуемой квалификации персонала ИЛ.

Директор Общества несет личную ответственность за функционирование СМК, включая положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и обеспечение достоверности испытаний в соответствии с требованиями нормативной документации (методиками и методами), указанной в утвержденной области аккредитации.

5.9 Функции лица, ответственного за СМК лаборатории (#lab_owner_status_genitive) возложены на #lab_owner_name_genitive.

5.10 Основными обязанностями #lab_owner_status_genitive являются:

- организация обеспечения и контроль результативности функционирования СМК;

- организация и внутренний контроль достоверности результатов испытаний;

- выявление отклонений от требований процедур СМК, а также от процедур осуществления лабораторной деятельности;

- инициирование мер по предотвращению или минимизации таких отклонений от требований процедур СМК;

- организация и проведение внутренних аудитов СМК #lab_name_abbrev;

- сбор исходных данных для анализа со стороны руководства (представление руководству лаборатории отчетов о функционировании СМК и необходимости ее улучшения);

- ведение необходимых записей, требуемых документами СМК (см. п.8.4 настоящего РК), с целью демонстрации заинтересованным сторонам соответствия СМК #lab_name_abbrev, предъявляемых к ней требованиям и ее результативности;

- актуализация и организация хранения документации СМК #lab_name_abbrev.

5.11 Подробные обязанности, права и ответственность всего персонала #name_short должны быть приведены в ДИ. Обязанности временно отсутствующих других сотрудников #lab_name_abbrev исполняют специалисты, назначенные устным распоряжением #owner_status_genitive Общества с учетом их специальной подготовки в части проведения испытаний, указанной в таблице Паспорта #lab_name_abbrev.

5.12 Обмен информацией о функционировании СМК #lab_name_abbrev, в том числе по вопросам результативности СМК, осуществляется:

- на производственных совещаниях по вопросам испытаний;

- на заключительных совещаниях по результатам внутренних аудитов;

- при подведении итогов выполнения плана испытаний.

6 Требования к ресурсам

6.1 Общие требования

6.1.1 Качество проведения испытаний и достоверность их результатов определяются следующими факторами и степенью их учета:

- квалификация персонала;

- состояние помещений и их инфраструктуры, условия отбора образцов и проведения испытаний;

- методы (методики) испытаний и оценка их пригодности;

- состояние СИ, ИО, СО, ВО, а также применяемых материалов (реактивов);

- метрологическая прослеживаемость (прослеживаемость измерений);

- отбор образцов;

- обращение с объектами испытаний (отобранными образцами);

- проведение испытаний.

6.1.2 Степень влияния указанных факторов на общую погрешность (неопределенность) измерений в ходе испытаний значительно различается в зависимости от видов испытаний. #lab_name_abbrev учтены эти факторы при разработке методов (методик) и процедур испытаний (см. раздел 7.6 настоящего РК), подготовке и оценке квалификации персонала (см. раздел 6.2 настоящего РК), а также при выборе и применении оборудования (см. разделы 6.3 и 6.4 настоящего РК).

6.1.3 Сведения о фактической укомплектованности #lab_name_abbrev персоналом, СИ, ИО, СО и ВО, а также о состоянии помещений приведены в Паспорте #lab_name_abbrev. Ответственность за актуализацию сведений, указанных в Паспорте #lab_name_abbrev возложена на #lab_owner_status_genitive.

6.2 Персонал

6.2.1 Требования к компетентности персонала #lab_name_abbrev (образованию, квалификации, профессиональной подготовке, техническим знаниям, навыкам, опыту) с учетом утвержденной области аккредитации, определены в ДИ. Ответственность за определение и обеспечение требований к компетентности, установленных в ДИ, возложена на #owner_name_genitive Общества.

6.2.2 Необходимый уровень квалификации персонала оценивается в ходе работ по обеспечению достоверности результатов испытаний (см. раздел 7.7 настоящего РК) и поддерживается:

- постоянным участием в проведении испытаний (практической работой);

- участием в межлабораторных и внутрилабораторных сличениях (см. раздел 7.7 настоящего РК);

- участием в работах по обеспечению достоверности результатов испытаний (см. раздел 7.7 настоящего РК);

- регулярным (не реже одного раза в три года) обучением и/или повышением квалификации на специализированных семинарах;

- проведением внутреннего технического обучения персонала, как на плановой основе, так и в качестве КД и/или действий, связанных с рисками и возможностями;

- самостоятельным повышением квалификации техническим персоналом (относится к прямым служебным обязанностям).

6.2.3 Обучение, повышение квалификации и переподготовка персонала осуществляется на плановой основе. #lab_owner_status определяет конкретный персонал, предполагаемые сроки и форму повышения квалификации (силами #lab_name_abbrev или внешней Организации), составляет проект Плана повышения квалификации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) и утверждает его в срок до 30 декабря текущего года на планируемый год. По результатам анализа со стороны руководства План может быть уточнен.

6.2.4 По результатам анализа со стороны руководства План может быть уточнен.

6.2.5 При возникновении необходимости внепланового обучения (повышения квалификации или переподготовки) персонала #lab_owner_status выбирает подходящий вариант обучения и обучающую Организацию.

Выбор поставщиков услуг по обучению (повышению квалификации, дополнительному образованию, проведению консультационно-информационных семинаров и т.д.) следует осуществлять с учетом процедуры, изложенной в разделе 6.6 настоящего РК.

6.2.6 Необходимым критерием выбора поставщика услуг по обучению (повышению квалификации, дополнительному образованию, проведению консультационно-информационных семинаров и т.д.) является оценка соответствия предлагаемой программы обучения, квалификации преподавателя и опыта проведения подобного обучения, а также причине, вызвавшей необходимость обучения. При наличии положительного опыта взаимодействия с поставщиком такой услуги, предпочтение должно быть отдано этому поставщику.

6.2.7 При одобрении предложенного #lab_owner_status_ablative поставщика услуги по обучению (повышению квалификации, дополнительному образованию, проведению консультационно-информационных семинаров и т.д.) директо Общества подписывает необходимые документы (заявку, договор или одобряет счет на оплату).

6.2.8 Оценка качества предоставленной услуги по обучению (повышению квалификации, дополнительному образованию, проведению консультационно-информационных семинаров и т.д.) должна включать отзыв обучаемого о качестве обучения и оценке степени достижения ожидаемых результатов обучения.

В применимых случаях (при практической возможности проверки соответствующей квалификации) должна быть проведена оценка улучшения качества работы обучаемого (сокращение числа ошибок или времени на выполнение работы, освоение новых методик или оборудования и т.д.) в рамках работ по обеспечению достоверности результатов испытаний (см. раздел 7.7 настоящего РК).

Результативность обучения может быть определена и улучшением работы, которое демонстрирует персонал, применяя полученные знания на практике при выполнении им должностных обязанностей.

6.2.9 Результаты оценки качества предоставленной услуги по обучению регистрируются #lab_owner_status_ablative в Журнале входного контроля (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

6.2.10 #lab_name_abbrev располагает достаточной численностью квалифицированного персонала, как штатного, так и привлекаемого (по совместительству и/или по договорам подряда) для проведения испытаний и результативного функционирования СМК.

Штатным персоналом лаборатории (состоящим в штате по основному месту работы), обеспечивается проведение испытаний по не менее чем 50% методик (методов, нормативных документов) на выполнение лабораторной деятельности, указанных в утвержденной области аттестации (ее проекте).

6.2.11 Сведения о персонале, включая данные об образовании, квалификации и опыте работы, а также основные функциональные обязанности, представлены в таблице Паспорта #lab_name_abbrev.

6.2.12 Конкретные требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, техническим знаниям, навыкам, опыту, права, ответственность и описание выполняемых обязанностей изложены в ДИ, разрабатываемых для каждого сотрудника #lab_name_abbrev.

Положения ДИ должны включать:

- требования к квалификации персонала #lab_name_abbrev (образование, специальная подготовка и опыт работы);

- ответственность за обеспечение (выполнение требований) беспристрастности и независимости от коммерческого, финансового, административного или иного давления, способного оказать влияние на достоверность результатов лабораторной деятельности;

- действия по предотвращению и разрешению конфликта интересов;

- обязанность персонала #lab_name_abbrev не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнение ее беспристрастность;

- ответственность за обеспечение конфиденциальности информации и прав собственности Заказчиков.

В ДИ должны в обязательном порядке документироваться полномочия персонала, выполняющего конкретную лабораторную деятельность, например, полномочия по:

- разработке, изменению, верификации и валидации методов (методик);

- анализу результатов испытаний, в том числе заявлений о соответствии или мнений и интерпретаций;

- подготовке отчетов о результатах испытаний, их проверке и утверждению.

Утверждает ДИ #owner_status Общества.

6.2.13 Во всех случаях персонал #lab_name_abbrev, непосредственно участвующий в проведении испытаний, несет ответственность за соблюдение:

- требований нормативных и методических документов, регламентирующих методы (методики) выполнения испытаний (включая отбор образцов);

- требований ЭД на СИ, ИО и ВО;

- правил безопасности и санитарии, правил ведения записей (регистрации данных) и оформления отчетной документации по результатам испытаний;

- требований к чистоте рабочих мест;

- порядка контроля технического состояния СИ, ИО и ВО;

- требований к технической калибровке СИ и ИО;

- требований к техническому обслуживанию СИ, ИО и ВО;

- сроков годности применяемых СО и реактивов;

- требований к объективности и конфиденциальности, а также достоверности (воспроизводимости и/или сходимости и прослеживаемости) результатов испытаний (измерений).

6.2.14 Каждый сотрудник #lab_name_abbrev должен быть ознакомлен под роспись с документами СМК #lab_name_abbrev, со своей ДИ и ДИ сотрудника, чьи обязанности он временно исполняет. Ознакомление с положениями ДИ проводится при приеме на работу, при изменении ДИ, в рамках КД и/или ПД, а также в январе каждого года.

Подлинники ДИ с подписями персонала об ознакомлении хранятся у генерального директора Общества, а копии у каждого сотрудника #lab_name_abbrev.

6.2.15 Со всем вновь принятым на работу персоналом в первый день работы проводится вводный и первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с требованиями и процедурами по охране труда, действующими в #lab_name_abbrev.

6.2.16 Для вновь принятого на работу персонала исходя из образования, подготовки и опыта работы претендента назначается испытательный срок, продолжительность испытательного срока определяет генеральный директор Общества.

Если принятый на работу персонал не имеет профильного образования, то он должен получить дополнительное профессиональное образование в учреждении (организации), имеющем лицензию на ведение образовательной деятельности с требуемой специализацией.

В пределах испытательного срока должна быть проведена стажировка сотрудника на рабочем месте с целью оценки действительных профессиональных знаний, умений и навыков.

В процессе стажировки сотрудник должен ознакомиться с документацией СМК, ДИ, инструкциями по охране труда, изучить нормативную документацию на методы (методики) испытаний и приобрести (подтвердить) необходимые практические навыки в выполнении испытаний в утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev (ее проекте).

Во всех случаях результаты оценки работы стажера в ходе испытаний должны быть оформлены в виде протокола (протоколов) по требованиям, изложенным в разделе 7.8 настоящего РК. #owner_status Общества в этом случае должен в отдельном разделе (пункте) такого протокола задокументировать результаты оценки стажера (допущен или не допущен к самостоятельной работе, требуется дополнительное обучение или продолжение стажировки и другие необходимые выводы).

6.2.17 Допускается выполнение работ по испытаниям персоналом #lab_name_abbrev, имеющим опыт работы по испытаниям в утвержденной области аттестации (ее проекте) менее трех лет, но не менее одного года, (стажерами), при условии выполнения им работ по испытаниям под контролем лиц, имеющих опыт работы более трех лет, при наличии у них высшего образования (либо среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования) по профилю, соответствующему области аккредитации #lab_name_abbrev.

Допускается выполнение работ по испытаниям персоналом #lab_name_abbrev, имеющим опыт работы по испытаниям в утвержденной области аккредитаци (ее проекте) менее трех лет (стажерами) или не имеющим высшего образования (либо среднего профессионального образования или дополнительного профессионального образования) по профилю, соответствующему области аккредитации лаборатории, при условии выполнения им работ по испытаниям под контролем.

Конкретный сотрудник #lab_name_abbrev, осуществляющий контроль, назначается письменным распоряжением #owner_status_genitive Общества. Такой сотрудник должен иметь опыт работы более трех лет, высшее образование (либо среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование) по профилю, соответствующему области аккредитации лаборатории.

Распоряжение о назначении сотрудника, осуществляющего контроль, оформляется в произвольной форме и должно содержать порядок и способы контроля, сроки и указания на отчетную документацию по результатам контроля, включая технические записи. Не допускается проведение одновременного контроля одним сотрудником более чем одного стажера.

По решению #owner_status_genitive Общества ответственный за стажировку может разрабатывать программу стажировки, учитывающую индивидуальную подготовку стажера. Утверждает программу генеральный директор Общества.

6.2.18 При необходимости #lab_name_abbrev может временно привлекать специалистов на конкретный период проведения испытаний в утвержденной области аккредитации. Процедура допуска к работам таких специалистов аналогична приведенной выше.

6.2.19. Информация по внутреннему и внешнему обучению персонала #lab_owner_status_ablative отражается в соответствующем разделе Плана повышения квалификации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), копии полученных свидетельств, сертификатов и протоколов повышения квалификации подшиваются в личное дело (папку) каждого сотрудника.

6.2.20. Записи, содержащие сведения о ранее полученном образовании, специальной подготовке и/или повышении квалификации, а также другие аналогичные записи (в том числе, копии дипломов, трудовых книжек, трудовых договоров, программ обучения, удостоверений, сертификатов, свидетельств об обучении или участии в семинарах и т.п.) должны храниться в личных делах (папках) сотрудников у #owner_status_genitive Общества.

Трудовые книжки должны храниться у #owner_status_genitive Общества, в условиях, исключающих доступ к ним иных лиц.

Подлинники дипломов об образовании хранятся у каждого сотрудника #lab_name_abbrev лично.

6.3 Помещения и условия окружающей среды

6.3.1 Требования к помещениям и условиям окружающей среды (производственным условиям, условиям проведения испытаний) установлены #lab_name_abbrev на основании следующих источников:

- методики (методы) испытаний, указанные в утвержденной области аккредитации (ее проекте), включая требования (порядок) к отбору образцов;

- ЭД на применяемые СИ, ИО, СО и ВО, а также материалы и реактивы;

- сопроводительная документация на объекты испытаний (образцы);

- требования строительных норм и правил;

- требования санитарных правил и норм;

- положения правил устройства электроустановок;

- требования к условиям сохранности архивных документов;

- других нормативных документов, в том числе и отраслевых, учитывающих специфику испытаний, указанных в утвержденной области аккредитации (ее проекте).

К таким требованиям могут относиться воздействия, которые могут негативно влиять на достоверность результатов испытаний, например, микробиологическое загрязнение, пыль, электромагнитные помехи, излучение, влажность, электроснабжение, температура, шум и вибрация.

6.3.2 Требования к условиям окружающей среды в помещениях #lab_name_abbrev проанализированы, исходя из наиболее жестких ограничений, и выбраны параметры, подлежащие обязательному контролю.

Несовместимые условия испытаний определены, соответствующие им испытания проводятся в различных помещениях.

6.3.3 Площади основных и вспомогательных помещений #lab_name_abbrev позволяют обеспечить рациональное и безопасное размещение оборудования (СИ, ИО и ВО), реактивов и других расходных материалов, свободный доступ к оборудованию при подготовке и проведении испытаний, соблюдение правил безопасности работ и противопожарного состояния.

6.3.4 Помещения #lab_name_abbrev оборудованы необходимой инфраструктурой, позволяющей обеспечить требуемые условия проведения испытаний (обеспечение электроэнергией, центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, освещение, защитное и антистатическое заземление, противопожарное оборудование, кондиционеры и другое необходимое оборудование).

Обеспечивающие системы инфраструктуры проходят необходимое плановое техническое обслуживание и/или проверку (аттестацию, освидетельствование и т.п.) с целью подтверждения их пригодности по ежегодному Плану-графику. Соответствующие записи в Плане-графике с приложением необходимых документов (актов, протоколов, аттестатов, свидетельств и т.п.) или их копий должны храниться у нештатного метролога #lab_name_abbrev, который организует и обеспечивает выполнение Плана-графика.

6.3.5 Требования к помещениям с учетом необходимых условий окружающей среды задокументированы в таблице Паспорта #lab_name_abbrev.

6.3.6 Для исключения неблагоприятного воздействия на достоверность результатов и качество испытаний условий их проведения ежедневно контролируются параметров окружающей среды и качество энергоресурсов (например, электроэнергии и сжатого воздуха). Результаты контроля заносятся в соответствующий Журнал контроля условий проведения испытаний (хранения и подготовки образцов), форма которого приведена в Альбоме форм (отдельное приложение к настоящему РК).

6.3.7 Если параметры окружающей среды и/или качество энергоресурсов не соответствуют требованиям, то персонал, проводящий испытания, должен прекратить испытания и обеспечить имеющимися средствами (системами) инфраструктуры достижения соответствующих параметров окружающей среды и/или качества энергоресурсов, провести их повторный контроль с записью в соответствующем Журнале контроля условий проведения испытаний.

6.3.8 При невозможности обеспечить имеющимися средствами требуемые параметры окружающей среды и/или качество энергоресурсов испытания не проводятся и переносятся на другое время (возобновляются после восстановления необходимых параметров окружающей среды и/или качества энергоресурсов.

6.3.9 Решение о возобновлении испытаний и возможном увеличении (изменении) их объема принимает #owner_status Общества, о чем им делается соответствующая запись в Журнале контроля условий проведения испытаний.

6.3.10 В помещениях #lab_name_abbrev поддерживается порядок и чистота, регулярно (по графику) проводится сухая и влажная уборка.

Режим входа в отдельные помещения #lab_name_abbrev обеспечивает необходимую стерильность и чистоту воздуха рабочей зоны.

6.3.11 Персонал обеспечен защитной одеждой и обувью, соответствующей характеру проводимых испытаний, указанных в утвержденной области аттестации (ее проекте), включая требования к отбору образцов.

6.3.12 Вход в помещения #lab_name_abbrev посторонних лиц, включая Заказчиков (их представителей), допускается только с разрешения #lab_owner_status_genitive или лица, его замещающего.

6.3.13 Условия проведения испытаний (включая отбор образцов) вне помещений #lab_name_abbrev, регламентируются методиками (методами) испытаний и ЭД применяемого оборудования (СИ, ИО, СО и ВО). В этом случае условия проведения испытаний фиксируются в рабочем журнале лица, проводившего испытания, а условия отбора образцов в Акте отбора образцов.

6.3.14 Для выполнения требований пунктов 6.3.6-6.3.13 настоящего РК в #lab_name_abbrev разработаны соответствующие рабочие инструкции персоналу, проводящему и обеспечивающему испытания.

6.4 Оборудование

6.4.1 Для проведения испытаний, включая отбор образцов, в установленной области аккредитации (ее проекте) #lab_name_abbrev располагает всем необходимым оборудованием (СИ, ИО, СО, программным обеспечением, справочными данными, реактивами, расходными материалами и ВО). Сведения об имеющемся в #lab_name_abbrev оборудовании приведены в таблицах Паспорта #lab_name_abbrev.

6.4.2 Процедура управления оборудованием обеспечивает соответствие #lab_name_abbrev требованиям к ресурсам и метрологической прослеживаемости, предъявляемым стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2019). Ответственность за обеспечение выполнения требований процедуры возложена на нештатного метролога #lab_name_abbrev, требования процедуры обязательны для всего персонала #name_short.

6.4.3 Процедура управления оборудованием регламентирует:

- правила регистрации, однозначной идентификации и учета оборудования;

- порядок обеспечения требуемой точности (неопределенности) результатов и соответствия технических характеристик оборудования при выполнении лабораторной деятельности в установленной области аккредитации (ее проекте);

- процедуру обеспечения пригодности и сохранности оборудования при эксплуатации в процессе испытаний;

- порядок обеспечения технической подготовки персонала #lab_name_abbrev к работе с оборудованием;

- порядок доступа к ЭД (паспорта, инструкции, руководства по эксплуатации и т.п.) на оборудование;

- правила безопасного обращения с оборудованием (хранение, транспортирование, техническое обслуживание и применение по назначению) для предупреждения порчи и обеспечения надлежащего функционирования оборудования.

6.4.4 Общая процедура закупки оборудования и услуг по поддержанию его в рабочем состоянии приведена в разделе 6.6 настоящего РК.

6.4.5 Приобретаемые СИ, включая СИ, входящие в состав ИО и ВО, должны:

- соответствовать предъявляемым методами (методиками) испытаний требованиям;

- содержаться в Госреестре;

- иметь действующие свидетельства о поверке и/или знаки поверки в паспортах и/или знаки поверки непосредственно на СИ;

- иметь действующие сертификаты и протоколы калибровки и/или возможность выполнения калибровки в Российской Федерации (при возможности таких СИ);

- включать (при необходимости) русифицированное программное обеспечение;

- иметь ЭД (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство пользователя программного обеспечения и др.) на русском языке;

- иметь ЭД для дополнительного оборудования, входящего в комплект поставки, на русском языке;

- иметь эксплуатационные характеристики, соответствующие условиям испытаний ИЛ.

6.4.6 Приобретаемое ИО должно:

- соответствовать предъявляемым методами (методиками) испытаний требованиям;

- иметь ЭД (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство пользователя программного обеспечения и др.) на русском языке;

- иметь ЭД для дополнительного оборудования, входящего в комплект поставки, на русском языке;

- позволять проводить периодическую аттестацию силами #name_short (при возможности);

- иметь эксплуатационные характеристики, соответствующие условиям испытаний лаборатории.

6.4.7 Приобретаемые как для испытаний, так и для калибровки (аттестации ИО) СИ и стандартные образцы (СО) должны:

- соответствовать предъявляемым методами (методиками) испытаний требованиям;

- содержаться в Госреестре;

- иметь не менее 80% установленного срока годности;

- иметь ЭД (паспорта), при возможности на русском языке;

- иметь эксплуатационные характеристики, соответствующие условиям хранения и испытаний #lab_name_abbrev.

6.4.8 Приобретаемые ПО (отдельной поставки) и ВО должны соответствовать предъявляемым методами (методиками) испытаний требованиям и иметь эксплуатационные характеристики, соответствующие условиям испытаний #lab_name_abbrev. При необходимости (если предусмотрено изготовителем) иметь ЭД (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство пользователя программного обеспечения и др.) на русском языке.

6.4.9 Ввод в эксплуатацию сложного оборудования, требующего специальной подготовки и знаний, должен осуществляться техническим специалистом, предоставляемым фирмой-изготовителем или фирмой-поставщиком, с обязательным последующим обучением работе с этим оборудованием специалистов, его применяющих. Допускается внутреннее обучение одним из специалистов #lab_name_abbrev, прошедшим указанное выше обучение.

6.4.10 Установка и настройка сложного оборудования сторонними специалистами должна быть оформлена Актом ввода в эксплуатацию в свободной форме.

6.4.11 Если для ввода в эксплуатацию оборудования не требуется специального разрешения (процедур) или навыков, прием вновь поступившего оборудования должен осуществлять нештатный метролог #lab_name_abbrev и специалист (специалисты), эксплуатирующий конкретное оборудование.

При вводе в эксплуатацию (приеме) несложного оборудования без привлечения сторонних Организаций допускается не составлять Акт ввода в эксплуатацию.

6.4.12 Прием оборудования нештатным метрологом #lab_name_abbrev должен включать следующие этапы:

- контроль наличия сопроводительных документов, документов по выпуску оборудования (сведения поверке, калибровке, аттестации и/или проверке, паспорт, руководство по эксплуатации и т.д.);

- контроль комплектности оборудования в соответствии с сопроводительными и техническими документами;

- визуальный контроль целостности оборудования: отсутствие повреждений корпуса, соединительных клемм, проводов, контрольных наклеек и т.д.;

- контроль рабочего состояния оборудования: включение/выключение, работа дисплеев (при наличии), переключение режимов работы оборудования, изменение значений измеряемой величины при изменении испытываемого параметра (если такой тест возможно провести) и т.д.

6.4.13 При положительных результатах на всех этапах приемки оборудование считается введенным в эксплуатацию с момента учета на балансе (присвоение инвентарного номера в соответствии с правилами идентификации).

Для малоценного оборудования в #lab_name_abbrev должна сохраняться закупочная документация (договор, счет-фактура, накладная и т.п.). Срок хранения такой документации должен соответствовать сроку эксплуатации соответствующего оборудования.

6.4.14 Техническая документация на оборудование (паспорт, руководство по эксплуатации и т.п.) должна храниться также в Папке "Документация на оборудование". При необходимости могут быть оформлены папки на различные виды (группы) оборудования.

6.4.15 На рабочие места (на выезд специалиста) выдаются рабочие инструкции или выписки по ЭД на оборудование, подписанные нештатным метрологом #lab_name_abbrev. Ответственность за наличие рабочих инструкций или выписок в комплектах переносного оборудования и в местах нахождения стационарного оборудования возложена на персонал, эксплуатирующий оборудование.

6.4.16 Допуск специалиста #lab_name_abbrev к работам на вновь вводимом в эксплуатацию оборудовании осуществляется только после его ознакомления под подпись с ЭД (выписке из ЭД) или с рабочей инструкцией на данное оборудование.

6.4.17 Все оборудование #lab_name_abbrev должно быть включено в электронный Реестр учета оборудования, ответственность за ведение этого Реестра в электронном виде возложена на нештатного метролога #lab_name_abbrev. Реестр должен содержать следующую информацию:

- полное наименование оборудования и год его выпуска;

- заводской номер (при наличии);

- идентификационный (инвентарный) номер (при необходимости);

- номер в Госреестре СИ и срок действия свидетельства о внесении в этот реестр (при наличии);

- право пользования (собственность или аренда, с указанием владельца);

- сведения о поверках, калибровках, аттестациях и/или проверках;

- дата следующей поверки (калибровки), проверки или аттестации;

- предприятие-изготовитель;

- примечания (другая существенная для обеспечения качества испытаний информация).

Реестр учета оборудования ведется по видам оборудования:

- средства измерений (СИ) подлежащие поверке;

- средства измерений (СИ) подлежащие калибровке;

- испытательное оборудование (ИО);

- стандартные образцы (СО);

- вспомогательное оборудование (ВО).

6.4.18 Идентификационный (инвентарный) номер (при необходимости) на оборудование присваивается нештатным метрологом #lab_name_abbrev на соответствующей вкладке электронного Реестра учета оборудования.

6.4.19 Сведения о поверке (калибровке или аттестации) должны содержать информацию о первичной поверке (калибровке или аттестации), номер свидетельства о поверке СИ, номер аттестата и протокола первичной аттестации ИО, номер протокола периодической аттестации ИО, дату проведения поверки (аттестации) и межповерочный (межкалибровочный или межаттестационный) интервал.

6.4.20 В закладку "Примечания" электронного Реестра вносятся дополнительные сведения, комментарии, особые условия хранения (при необходимости) и другая важная для применения информация.

6.4.21 Для идентификации оборудования непосредственно на каждой его единице должна быть прикреплена индивидуальная этикетка с указанием следующих сведений:

- наименование и модель;

- инвентарный или заводской номер;

- дата последней поверки (калибровки, проверки или аттестации);

- дата следующей поверки (калибровки, проверки или аттестации);

- должность и подпись лица, оформившего этикетку.

6.4.22 На этикетках к малогабаритному оборудованию и к оборудованию, предназначенному для проведения испытаний вне помещений #lab_name_abbrev, допускается не указывать дату действующей поверки и дату следующей поверки, при этом оборудование должно быть снабжено копией актуального свидетельства о поверке (сертификата калибровки) или протокола аттестации.

6.4.23 Этикетка может содержать значения выявленных поправок или корректирующих коэффициентов (при наличии).

6.4.24 Если конструкция или условия применения оборудования (например, штангенциркули, микрометры, рулетки, стеклянные термометры, линейки, наборы щупов и др.) не позволяют прикрепить к ним этикетку или нанести на них знак поверки, то любым приемлемым способом (например, укладкой в транспортную тару или в файл на рабочем месте) такое оборудование должно быть снабжено копией актуального свидетельства о поверке (сертификата калибровки) или протокола аттестации.

6.4.25 На стеклянную мерную лабораторную посуду и СИ с нанесенными непосредственно на них знаками поверки этикетки не оформляются, так же, как и копии указанных выше документов. Персонал должен понимать содержание знаков поверки и уметь их читать.

6.4.26 На неисправное оборудование прикрепляется этикетка "В ремонт" или "На списание", при возможности такое оборудование отключается от всех систем и/или укладывается в штатную упаковку.

6.4.27 Если СИ по функциональному назначению и/или техническим характеристикам и/или по формальным признакам отнесено к индикаторам, то оно должно быть включено в состав ВО и внесено в таблицу 4 Паспорта #lab_name_abbrev. Индикаторы идентифицируются этикеткой "И" и управляются в соответствии с процедурами в части ВО, изложенными в настоящем разделе.

6.4.28 Оборудование (СИ и ВО), применяемое при проведении испытаний на временных площадках, за исключением применения в процессе испытания, должно находиться в транспортной таре (например, в индивидуальной сумке-чехле) и храниться на территории Заказчика в специально отведенном для этого месте, если испытания проводятся более одного дня, с ограниченным доступом к оборудованию (например, в шкафу, запирающемуся на ключ). Транспортная тара (например, индивидуальные сумки-чехлы приборов) должны быть промаркированы с нанесением идентификационного номера соответствующего оборудования.

6.4.29 Транспортировка СИ допускается только в транспортной таре (например, в индивидуальных сумках-чехлах), с внутренней фиксацией специально предусмотренными текстильными или иными застежками с целью обеспечения сохранности, надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения и порчи.

При перемещении наземным транспортом (автотранспорт и/или железные дороги) СИ должны быть размещены таким образом, чтобы исключалось их самопроизвольное перемещение, резкие удары и падение с высоты.

При авиаперелетах СИ должны транспортироваться в салоне воздушного судна.

При перемещении водным транспортом СИ должны транспортироваться в каюте.

Перевозка СИ в багажном отделении или трюме не допускается.

6.4.30 Оборудование (СИ, ИО и ВО), применяемое в стационарных условиях (помещениях) #lab_name_abbrev, закрепляется за персоналом в Карточке учета оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) под личную подпись.

6.4.31 Оборудование (СИ и ВО), применяемое при проведении испытаний на временных площадках, выдается специалисту #lab_name_abbrev под его личную ответственность в соответствии с методиками заявленных испытаний и с записью в Журнале выдачи оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) под личную подпись. После проведения работ на временной площадке оборудование должно быть возвращено на место хранения.

6.4.32 Выдает и принимает оборудование нештатный метролог #lab_name_abbrev, который проводит осмотр и необходимое техническое обслуживание оборудования. В обязательном порядке должна быть проверена комплектация и идентификация оборудования, документы (инструкция по работе и копия свидетельства о поверке), должны находиться в транспортной таре (например, в индивидуальной сумке-чехле). Корпус оборудования, приспособления и сменные части, а также экраны, кнопки, тумблеры, штуцеры и разъемы не должны иметь внешних признаков механических повреждений (вмятин, сколов, царапин, трещины и т.д.).

При включении оборудования необходимо проверить уровень заряда встроенных источников питания и рабочее состояние экрана (при его наличии). Разряженные сменные батареи должны быть заменены на новые, разряженные аккумуляторы надлежит зарядить с помощью внешних зарядных устройств. Для оборудования, оснащенного средствами технической калибровки перед применением, необходимо провести контрольное измерение относительно калибровочного устройства (СО) с целью своевременного выявления отклонений от допустимого уровня измеряемой величины (погрешности или неопределенности измерения) по предъявляемым метрологическим требованиям. В применимых случаях должны быть выполнены операции (работы) по техническому обслуживанию, например, газоанализаторы проходят очистку холостым продуванием воздуха через фильтр в соответствии с ЭД.

Возврат оборудования на место хранения должен быть отмечен в Журнале выдачи оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) под личную подпись принявшего с указанием даты и времени возврата.

При выявлении отклонений в работе оборудования, не устраняемых при техническом обслуживании, оборудование подлежит ремонту.

6.4.33 Оборудование (СИ, ИО и ВО), эксплуатируемое на стационарном рабочем месте (далее – стационарное оборудование), располагается в помещениях #lab_name_abbrev с учетом правил безопасной эксплуатации. Стационарное оборудование транспортировке не подлежит, за исключением проведения поверки СИ в аккредитованных Организациях.

6.4.34 Техническую калибровку [регулировку, градуировку или иные работы с оборудованием (СИ и ИО), предусмотренные ЭД и/или методиками испытаний (отбора образцов)] как перед применением, так и промежуточную, проводит персонал, эксплуатирующий это оборудование на стационарном рабочем месте с последующей регистрацией в личном Рабочем журнале или паспорте (формуляре) оборудования при наличии соответствующего раздела.

При необходимости учета опорных значений и поправочных коэффициентов, они должны обновляться и применяться должным образом в соответствии с установленными требованиями.

6.4.35 При обнаружении неисправного оборудования (СИ, ИО и ВО) оно должно быть немедленно изъято из обращения (например, обесточено или передано на склад) с последующим принятием решения о целесообразности ремонта. Персонал, эксплуатирующий оборудование должен без промедления поставить в известность нештатного метролога #lab_name_abbrev и  #owner_name_genitive_initials Общества.

6.4.36 Оборудование (СИ и ИО) должно быть признано неисправным в случаях:

- функционального отказа или явной потери работоспособности;

- получения сомнительных результатов измерений;

- неудовлетворительных результатов поверки или аттестации;

- наличия видимых дефектов;

- воздействия перегрузок и/или применения за пределами допустимых диапазонов;

- небрежного обращения;

- эксплуатации с нарушением требований ЭД, в том числе и условий применения;

- других обоснованных ситуаций.

6.4.37 При выявлении оборудования (СИ и ИО), имеющего скрытые (метрологические) отказы, могущих повлиять на качество испытаний или достоверность измеряемых характеристик объекта испытаний, условий испытаний или воздействующих факторов, нештатный метролог #lab_name_abbrev должен действовать в порядке, предусмотренном процедурой, изложенной в разделе 7.10 настоящего РК.

Должна быть оценена и задокументирована возможность и степень влияния выявленных неисправностей на результаты конкретных испытаний и принято решение в соответствии с указанной процедурой.

Аналогичные действия должны быть проведены и в случае зарегистрированного применения СО с истекшими сроками годности.

6.4.38 Для поддержания уверенности в исправности оборудования (при технической возможности) должны проводиться промежуточные проверки основных характеристик, объем таких проверок устанавливается для каждого вида оборудования исходя из технической оснащенности #name_short. Планируемые проверки и их результат отражаются в годовом Графике поверки и аттестации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) и Карточке учета оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

6.4.39 Все выявленные повреждения и неисправности фиксируются в Карточке учета оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) и в электронном Реестре учета оборудования в закладке "Примечание".

После ремонта СИ подлежат обязательной поверке (калибровке, проверке), а ИО повторной аттестации в объеме первичной или периодической.

6.4.40 Поверка (калибровка) СИ проводится в соответствии с годовым Графиком поверки и аттестации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), утверждаемым lab_owner_status_ablative.

Калибровку СИ следует проводить только в аккредитованных в национальной системе аттестации лабораториях, имеющих соответствующую область аттестации.

6.4.41 Периодическая аттестация ИО проводится в соответствии с годовым Графиком поверки и аттестации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), утверждаемым #owner_status_ablative Общества.

Порядок организации периодической и первичной аттестации ИО и оформления ее результатов должен соответствовать положениям ГОСТ Р 8.568-97.

6.4.42 Использование для проведения испытаний СО с истекшими сроками пригодности не допускается, такие СО изымаются нештатным метрологом #lab_name_abbrev из рабочих мест и утилизируются.

6.4.43 Техническое обслуживание оборудования (СИ, ИО и ВО) осуществляется в соответствии с годовым Графиком технического обслуживания (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), утверждаемым lab_owner_status_ablative. При разработке Графика учитываются соответствующие требования ЭД.

В зависимости от срока службы, сложности и состояния оборудования (СИ, ИО и ВО), техническое обслуживание может проводиться заводом-изготовителем, специализированными сервисными Организациями или силами #lab_name_abbrev.

Техническое обслуживание оборудования (СИ, ИО и ВО), находящегося на гарантии, должно проводиться только на гарантийных условиях.

6.4.44 Регулировка оборудования (СИ и ИО), включая программное обеспечение, непредусмотренная ЭД или методом (методикой) испытаний и которая может сделать недействительными результаты испытаний, запрещена.

Соответствующие органы регулировки, при технической возможности, должны быть защищены стикерами, пломбами, печатями или иными подходящими средствами.

6.4.45 Ремонт оборудования (СИ, ИО и ВО) проводится по решению #lab_owner_status_genitive в любой компетентной Организации или силами #lab_name_abbrev. Порядок ввода в эксплуатацию отремонтированного оборудования аналогичный указанному в пунктах 6.4.9-6.4.14 настоящего раздела.

6.4.46 При необходимости #lab_name_abbrev может временно на конкретный период проведения испытаний (ремонт, техническое обслуживание, поверка, калибровка, аттестация собственного оборудования и др.) использовать арендованное оборудование (СИ, ИО и ВО). Процедура управления таким оборудованием аналогична приведенной в настоящем разделе.

Арендованное оборудование должно управляться в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем разделе. Перед применением такое оборудование в обязательном порядке должно пройти процедуру контроля, изложенную в пунктах 6.4.10-6.4.21 настоящего РК.

6.4.47 Оборудование (СИ и ИО), принадлежащее или используемое #lab_name_abbrev, в том числе и на правах аренды, запрещено передавать во временное пользование сторонним Организациям.

6.4.48 Ответственность за организацию работ по управлению оборудованием (СИ, ИО, СО и ВО) и документирование их результатов возложена на нештатного метролога #lab_name_abbrev.

6.5 Метрологическая прослеживаемость

6.5.1 Целью данной процедуры является обеспечение возможности сопоставления результатов, полученных в разных местах и в разное время.

6.5.2. Прослеживаемость испытаний (измерений) в #lab_name_abbrev обеспечивается использованием методик испытаний (измерений), дающих надежные оценки измеряемых величин, действующей системой контроля качества испытаний (измерений), поверенных СИ. В своей работе #lab_name_abbrev придерживается требований, изложенных в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

6.5.3. Средства измерений, применяемые в #lab_name_abbrev, являются СИ утвержденного типа и внесены во ФГИС «АРШИН» раздел «Утверждённые типы средств измерений», подлежат поверке. После получения документов по поверке (свидетельство о поверке) или калибровке начальник ИЛ проводит их контроль на правильность заполнения и содержания. В свидетельствах о поверке СИ или сертификатах калибровки в обязательном порядке должна быть указана информация о рабочих эталонах, с применением которых поверялись или калибровались СИ, и условий поверки или калибровки. Если проведена первичная проверка (результата поверки представлен в виде клейма поверителя в паспорте СИ), то #lab_owner_status убеждается в том, что юридическое лицо, проводящее поверку, имеет аккредитацию на поверку данных СИ.

6.5.4. Результатом поверки является подтверждение пригодности (непригодности) СИ к применению. При положительных результатах поверки СИ - измерительное оборудование считают пригодным к эксплуатации, при отрицательных результатах - выписывают извещение о непригодности к применению, а само измерительное оборудование приводят в состояние, исключающее его использование. После ремонта СИ подвергают внеочередной поверке. После получения документов по поверке (свидетельства о поверке) #lab_owner_status проводит их контроль на правильность заполнения и содержания.

6.5.5. Параметры окружающей среды (температура, влажность, давление), при которых эксплуатируются СИ, определены в эксплуатационной документации на СИ (руководства по эксплуатации) и/или описании типа.

6.5.6. Оборудование используется в #lab_name_abbrev только допущенным к работе персоналом.

6.5.7. Все СИ, используемые для испытаний (измерений), включая средства для вспомогательных испытаний (измерений) (например, для контроля параметров окружающей среды), имеющие значительное влияние на точность и достоверность результатов испытаний (измерений), поверены.

6.5.8. В #lab_name_abbrev не применяются и не планируются к применению эталоны, ИО, ВО, так как не предусмотрено методами (методиками) испытаний (измерений), входящими в область аккредитации.

6.5.9. #lab_name_abbrev самостоятельно не проводит и не планирует проводить калибровку средств измерений (так как не предусмотрено для СИ, используемых #lab_name_abbrev), а также в своей деятельности не использует и не планирует использовать стандартные образцы, поэтому не требуется установление правил обращения с эталонами единиц величин и стандартными образцами.

6.6 Продукция и услуги, предоставляемые внешними поставщиками

6.6.1 Под продукцией понимаются требуемые методиками испытаний и ЭД на используемые СИ, ИО, ВО и СО, а также другие ресурсы (см. настоящий раздел РК) для обеспечения лабораторной деятельности.

6.6.2 К услугам, необходимым для обеспечения лабораторной деятельности в утвержденной области аккредитации (ее проекте), относятся:

- поверка СИ;

- калибровка (в применимых случаях) СИ;

- участие в аттестации ИО и ее метрологическое обеспечение;

- ремонт и техническое обслуживание СИ, ИО, ВО и помещений (включая инфраструктуру);

- обеспечение нормативной и технической документацией;

- обучение (повышение квалификации) персонала;

- обеспечение запасными частями и расходными материалами для обеспечения работы оборудования;

- закупка, установка и обслуживание (обновление) программного обеспечения.

6.6.3 Требования к закупаемой продукции и/или услугам формирует нештатный метролог #lab_name_abbrev в виде проекта заявки на закупаемую продукцию и/или услуги. Проект заявки согласовывается с #lab_owner_status_ablative и подписывается #owner_status_ablative Общества.

6.6.4 Заявка, в общем случае, должна содержать следующую информацию:

- описание типа, класса, сорта и/или другую точную идентификацию;

- спецификации, технические условия, чертежи, инструкции для проведения входного контроля;

- требования к срокам годности (применимости) и/или поставки;

- наличие необходимых аттестаций и/или лицензий;

- наличие опыта работы в конкретной области;

- требования к поверке, калибровке или утверждению типа СИ;

- требования к комплектности прилагаемой ЭД;

- наличие необходимых сертификатов, деклараций о соответствии, паспортов, паспортов качества, протоколов испытаний;

- другие технические данные, включая утверждение результатов испытаний технических средств, требуемое качество и стандарт, в соответствии с которым они были изготовлены.

6.6.5 Выбор поставщика по заявке осуществляет нештатный метролог #lab_name_abbrev. Информация о возможных поставщиках может быть получена из официальных реестров, периодической печати, рекламных проспектов, интернета, по рекомендациям персонала, материалов научно-практических или консультационных семинаров и других приемлемых источников. С учетом имеющейся информации нештатный метролог #lab_name_abbrev проводит переговоры (ведет переписку) с потенциальными поставщиками и организует получение коммерческих или технических предложений (если это необходимо). На основании полученных предложений нештатный метролог #lab_name_abbrev проводит оценку потенциальных и действующих поставщиков по следующим критериям:

- наличие необходимой аттестации (при необходимости);

- наличие разрешительных документов на оказание необходимых услуг, выданных уполномоченными органами (при необходимости);

- наличие необходимой документации на приобретаемую продукцию;

- наличие собственного опыта взаимодействия с поставщиком (положительного или отрицательного);

- стоимость оказываемой услуги или приобретаемой продукции и условия оплаты;

- удаленность поставщика и сроки поставки приобретаемой продукции;

- сроки выполнения оказываемых услуг;

- опыт работы поставщика на рынке данной продукции или услуг;

- наличие положительных отзывов о поставщике услуг и приобретаемой продукции;

- другая применимая информация.

6.6.6 Дополнительные требования к услуге по обучению (повышению квалификации) персонала и оценка ее качества (оценка качества) изложены в разделе 6.2 настоящего РК, ответственность за выбор такой услуги возложена на #lab_owner_status_genitive.

6.6.7 Результаты оценки должны быть внесены в Журнал поставщиков, который ведется в электронном виде. Поставщикам, получившим максимальную оценку по наибольшему количеству установленных критериев отбора, следует отдавать предпочтение.

6.6.8 Вся приобретенная продукция проходит в #lab_name_abbrev входной контроль.

Входной контроль продукции осуществляется в #lab_name_abbrev по сопроводительной документации (спецификация, паспорт, ЭД и др.) путем сравнения данных закупочной документации с данными сопроводительной документации, при этом проверяется соответствие описания, комплектности, количественных и поддающихся проверке в условиях #lab_name_abbrev качественных характеристик, указанных в закупочной документации. Кроме того, входной контроль продукции в приемлемых случаях может проводиться:

- по целостности упаковки;

- по внешнему виду;

- оценкой срока годности (применимости);

- проверкой наличия и комплектности ЭД;

- с применением измерительных методов;

- путем сравнения с аналогичными материалами;

- с применением СО (контроль работы закупленного или отремонтированного оборудования) и др.

6.6.9 Процедуры контроля качества реактивов изложены в тех методиках, где применяются эти реактивы и/или растворы, в этом случае перед применением персонал в обязательном порядке осуществляет такой контроль с записью в рабочих журналах.

6.6.10 Контроль качества услуг осуществляется оценкой степени соответствия результатов выполненных работ требований к ним.

Качество услуг по поверке и калибровке СИ определяется правильностью оформления отчетных документов.

6.6.11 Входной контроль осуществляет нештатный метролог #lab_name_abbrev с привлечением эксплуатирующего оборудование и проводящего испытания персонала. Результаты входного контроля регистрируются в Журнале входного контроля (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

6.6.12 При соответствии требованиям закупочной документации приобретенная продукция допускается к использованию в #lab_name_abbrev.

6.6.13 Несоответствующая продукция идентифицируется биркой (этикеткой) "Для испытаний не применять".

6.6.14 Закупленная продукция до и после входного контроля должна храниться в контролируемых условиях, определенных в ЭД (см. раздел 6.3 настоящего РК).

6.6.15 В случае возникновения непредвиденных обстоятельств при проведении испытаний (включая отбор образцов) #lab_name_abbrev может заключить договор субподряда на проведение части испытаний с другой аккредитованной #lab_name_abbrev. Необходимость заключения договора субподряда может быть вызвана:

- временным отсутствием собственных людских или технических ресурсов, достаточных для выполнения подписанного договора;

- нахождением в поверке, калибровке, в ремонте или на техническом обслуживании собственных СИ;

- нахождением на аттестации, в ремонте или на техническом обслуживании собственного ИО или оснастки (оборудования) для испытаний;

- ремонтом помещений для проведения испытаний;

- при временном отсутствии достаточных ресурсов в необходимом периоде проведения испытаний;

- другими причинами временного характера.

Если часть лабораторной деятельности предполагается выполнять силами #lab_name_abbrev на территории субподрядчика, то необходимые условия должны быть оговорены в договоре, при этом должны быть учтены все ограничения, установленные стандартом ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2019).

6.6.16 Качество выполненных субподрядчиком испытаний (соответствие выполненной им лабораторной деятельности, включая отбор образцов, установленным требованиям) оценивается #lab_owner_status_ablative на основании представленных им протоколов испытаний. В обязательном порядке должны быть учтены сроки (своевременность) выполнения лабораторной деятельности и других, указанных в договоре на выполнение субподряда, требований.

6.6.18 #lab_owner_status формирует в произвольной форме Реестр субподрядчиков, содержащий следующую информацию:

- наименование субподрядчика (полное и сокращенное);

- контактную информацию;

- номер аттестата аккредитации;

- действующую область аккредитации (виды испытаний);

- информацию о выполненной совместно лабораторной деятельности;

- оценку качества выполненной субподрядчиком лабораторной деятельности.

6.6.19 При выявлении при входном контроле или при применении несоответствующей продукции и/или услуги, а также несоответствующей лабораторной деятельности, выполненной субподрядчиком, необходимая информация вносится в соответствующие Журнал и Реестр (см. п.6.6.7 и п.6.6.18 настоящего раздела) и предпринимаются необходимые КД с учетом последствий выявленных отклонений.

7 Требования к процессу

7.1 Рассмотрение запросов, тендеров и договоров

7.1.1 Поступившая в #lab_name_abbrev заявка регистрируется в Журнале регистрации заявок на проведение испытаний ответственным за делопроизводство, который в течение рабочего дня передает поступившую заявку #owner_status_dative Общества или лицу, исполняющему его обязанности (далее в этом разделе – #owner_status Общества). При поступлении заявки в электронном виде она должна быть распечатана. Официально поступившая в электронном виде заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной подписью.

Допускается рассматривать заявку в электронном виде как запрос коммерческого предложения, в этом случае после уточнения и анализа такая заявка должна быть официально задокументирована в указанном выше порядке.

7.1.2 При возможности и необходимости участия #lab_name_abbrev в торгах с целью продажи услуг по лабораторной деятельности (с учетом норм действующего законодательства) Организация регистрируется на необходимых торговых площадках. #owner_status Общества проводит мониторинг предложений (включая запросы котировок) и их анализ в соответствии с положениями настоящего раздела и документирует выбранные лоты (запросы) в указанном в п.7.1.1 настоящего раздела порядке.

Допускается не регистрировать выбранные лоты (запросы) как заявки. В этом случае после выигрыша в тендере (запросе котировок) необходимо перейти к п.7.1.8 настоящего раздела.

7.1.3 При получении заявки #owner_status Общества в течение рабочего дня проводит предварительный анализ всех требований и условий, выдвигаемых Заказчиком, с целью оценки возможности выполнения заявки в полном объеме.

7.1.4 Предварительный анализ материалов заявки должен позволить оценить возможность выполнения требований и условий Заказчика, и установить, что:

- требования, включая предполагаемые методы испытаний, адекватно определены и задокументированы в полном объеме;

- методы испытаний, указанные в утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev, способны удовлетворить требования Заказчика;

- #lab_name_abbrev располагает возможностями и ресурсами, позволяющими выполнить требования Заказчика в необходимые сроки.

7.1.5 Если в ходе предварительного анализа установлено, что недостает какой-либо информации, то #owner_status Общества или назначенный им исполнитель любыми приемлемыми способами (путем личной встречи, по электронной почте, по телефону или иным средствам связи) уточняет необходимые для принятия решения сведения у Заказчика (его представителя).

Кроме того, если метод, запрашиваемый заказчиком, является неприменимым или устаревшим, #owner_status Общества или назначенный им исполнитель должен информировать об этом Заказчика.

Когда Заказчик запрашивает заключение о соответствии требованиям спецификации или стандарту на испытания, например, годен/не годен, в пределах допуска/за пределами допуска, то спецификация или стандарт, а также правила принятия решений должны быть четко определены. Если правило принятия решения не определено в спецификации или стандарте, то оно должно быть сообщено Заказчику и согласовано с ним. Такие условия в обязательном порядке отражаются в договоре (контракте).

7.1.6 Результаты анализа заявки, также, как и записи о результатах соответствующих переговоров (при их проведении) с Заказчиком, касающиеся выполнения его требований и условий, #owner_status Общества документирует в виде визы на зарегистрированной заявке.

7.1.7 Если заявка поступила в устной форме или ее форма не соответствует установленной, то #owner_status Общества или назначенный им сотрудник оказывает содействие Заказчику в документальном оформлении заявки. Первичная заявка при этом возвращается Заказчику.

7.1.8 При положительных результатах анализа заявки #owner_status Общества или назначенный им сотрудник оформляет проект договора (контракта) и передает его бухгалтеру Общества для окончательного оформления, согласования с Заказчиком и выставления счета на оплату. Любые расхождения между заявкой и договором (контрактом) должны быть устранены до начала испытаний.

Договор в обязательном порядке должен включать применимые положения об обеспечении конфиденциальности, изложенные в разделе 4.2 настоящего РК, а персонал, принимающий участие в оформлении, согласовании и отправке договора Заказчику должен подписать Соглашение о неразглашении информации (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

Условия договора должны быть приемлемыми как для лаборатории, так и для Заказчика. Отклонения от положений договора по запросу заказчика (в том числе и задокументированные) не должны влиять на объективность лаборатории, ее репутацию или достоверность ее результатов.

7.1.9 В ходе испытаний Заказчик должен быть проинформирован #owner_status_ablative Общества обо всех отклонениях от заявки и/или договора (контракта).

7.1.10 Если договор (контракт) или заявка нуждается в изменениях после того, как испытания (включая отбор образцов) начались, должна быть повторена та же процедура анализа заявки, а любые изменения должны быть сообщены всему персоналу, которого они касаются.

7.1.11 В процессе выполнения лабораторной деятельности по договору (контракту) персонал #lab_name_abbrev обязан хранить документацию по результатам испытаний до завершения испытаний и передачи в архив #lab_name_abbrev в отдельной папке в шкафу (на стеллаже).

7.1.12 По завершении работ по заявке (договору, контракту) #owner_status Общества должен проконтролировать полноту отчетной документации (см. раздел 7.8 настоящего РК) и обеспечение условий хранения. Отправка отчетной документации Заказчику возложена на #lab_owner_status_genitive.

7.1.13 Если в ходе предварительного анализа установлено, что заявленная лабораторная деятельность не входит в область аккредитации #lab_name_abbrev, то #owner_status Общества должен письменно уведомить об этом Заказчика. В Журнале регистрации заявок на проведение испытаний делается соответствующая запись.

7.1.14 Если при предварительном анализе установлено, что заявленные испытания входят в область аккредитации #lab_name_abbrev, однако в необходимом периоде выполнения работ #lab_name_abbrev временно не располагает достаточными ресурсами, то #owner_status Общества должен письменно уведомить об этом Заказчика, и, при его согласии выбрать субподрядчика на проведение части лабораторной деятельности (см. раздел 6.6 настоящего РК). В Журнале регистрации заявок на проведение испытаний делается соответствующая запись.

После согласования субподрядчика #owner_status Общества заключает договор (контракт) с Заказчиком.

7.1.15 Персонал #name_short, участвующий в анализе заявок, начиная от их регистрации и заканчивая передачей записей по заявке в архив, обязан выполнять требования конфиденциальности и не передавать какую-либо информацию и ни в каком виде третьим лицам без письменного разрешения #owner_status_genitive Общества.

Соответствующие требования и меры ответственности содержатся в ДИ персонала.

Если #lab_name_abbrev не является самостоятельным юридическим лицом и СМК #lab_name_abbrev интегрирована в СМК Организации, то приводится дополнительная ссылка на документы СМК Организации, регламентирующие договорную работу и внутреннее планирование работ по испытаниям. В этом случае процедура анализа заявки может быть заменена анализом и согласованием внутренних плановых документов Организации.

При наличии в #lab_name_abbrev длительных (генеральных) соглашений с Заказчиком или при заключении контракта на длительную плановую работу анализ необходим только на начальной стадии рассмотрения заявки при условии, что требования Заказчика остаются неизменными. В отношении новых задач по испытаниям в рамках такого договора (контракта) следует вести более подробные записи.

7.1.16 Лаборатория должна сотрудничать с Заказчиками на всех стадиях выполнения лабораторной деятельности (см. раздел 7.1 настоящего РК) и, согласно договору (контракту), предоставляет им всю запрашиваемую информацию.

7.1.17 #owner_status Общества осуществляет необходимое взаимодействие с Заказчиком в рамках выполняемого договора (контракта) по следующим направлениям:

- обсуждение технических аспектов выполняемой лабораторной деятельности;

- обсуждение промежуточных результатов испытаний [если это отражено в договоре (контракте)];

- обеспечение доступа персонала #lab_name_abbrev для отбора образцов и/или проведения испытаний на территории (объектах) Заказчика [если это отражено в договоре (контракте)];

- согласование любых отклонений от документированных процедур (методик) отбора и подготовки образцов;

- согласование способов доставки образцов в #lab_name_abbrev;

- обеспечение доступа представителя Заказчика для наблюдения за отбором и процедурой испытаний в помещении #lab_name_abbrev [если это отражено в договоре (контракте)];

- анализ и пояснение результатов лабораторной деятельности [если это отражено в договоре (контракте)];

- рассмотрения необходимости документирования мнений и толкований по результатам лабораторной деятельности [если это отражено в договоре (контракте)];

- объема предоставляемой отчетности по результатам лабораторной деятельности;

- обеспечение обратной связи с Заказчиком.

7.1.18 Персонал #lab_name_abbrev обязаны обеспечить сохранность и конфиденциальность информации о результатах лабораторной деятельности. Информация о результатах лабораторной деятельности передается только Заказчику, за исключением случаев их затребования государственными органами в установленном законодательством порядке.

7.1.19 #owner_status Общества обеспечивает обратную связь с Заказчиками для улучшения результативности СМК, усовершенствования процедур проведения испытаний (включая отбор образцов), а также качества обслуживания Заказчиков.

После завершения работ по договору #owner_status Общества, по согласованию с Заказчиком, проводит обсуждение результатов выполненных работ с целью оценки:

- степени достижения ожиданий Заказчика относительно качества выполнения работ по договору;

- полноты оформления отчетной документации по результатам испытаний (включая отбор образцов);

- возможности предоставления Заказчику других услуг в области аккредитации #lab_name_abbrev;

- потребности Заказчика в испытаниях, отсутствующих в утвержденной области аттестации #lab_name_abbrev.

Результаты обсуждения документируются в Журнале регистрации заявок на проведение испытаний (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.1.20 При поступлении претензий, жалоб или иных негативных обращений от Заказчика необходимо руководствоваться положениями раздела 7.9 настоящего РК.

7.1.21 Информация, полученная в процессе обратной связи с Заказчиками, должна быть учтена в качестве входных данных для анализа СМК со стороны руководства для улучшения СМК.

Персонал #name_short, участвующий в процессе обратной связи с Заказчиками, обязан выполнять требования конфиденциальности и не передавать какую-либо информацию ни в каком виде третьим лицам без разрешения #owner_status_genitive Общества.

7.2 Выбор, верификация и валидация методов

7.2.1 Выбор и верификация методов

7.2.1.1 В ходе лабораторной деятельности #lab_name_abbrev применяет только методы (методики), содержащиеся в нормативной и методической документации, указанной в утвержденной области аккредитации.

7.2.1.2 Нормативная и методическая документация, содержащая методы (методики) испытаний и отбора образцов (если применимо), а также сопутствующие документы, такие как инструкции, стандарты, руководства по эксплуатации и справочные данные, имеющие отношение к лабораторной деятельности, актуализируются в соответствии с процедурой, изложенной в разделе 8.3 настоящего РК.

7.2.1.3 Сотрудники #lab_name_abbrev имеют свободный доступ к документации, указанной в п.7.2.1.2 и необходимой для проведения испытаний и отбора образцов (если применимо) в соответствии с должностными обязанностями (см. раздел 8.3 настоящего РК).

7.2.1.4 Отклонения от методик испытаний (измерений) допускаются только при проведении испытаний вне установленной области аккредитации при условии документального оформления, технического обоснования и одобрения #lab_owner_status_ablative (Заказчиком) этих отклонений с целью освоения новых методов (методик) при подготовке к расширению области аттестации.

7.2.1.5 При необходимости в #lab_name_abbrev разрабатываются рабочие инструкции по использованию и управлению оборудованием (СИ, ИО и ВО), транспортированию и хранению, обращению с объектами испытаний и их подготовке к испытаниям, если отсутствие таких инструкций может подвергнуть сомнению результаты испытаний и отбора образцов (если применимо). Решение о разработке таких инструкций принимает #owner_status Общества.

Указанные инструкции должны быть разработаны в обязательном порядке, если их отсутствие может быть причиной несоответствия, например, при отсутствии ЭД, содержащей методики измерений, на русском языке.

7.2.1.6 Применение международных, региональных и национальных стандартов или общепринятых технических условий (спецификаций), содержащих достаточную и краткую информацию о том, как проводить испытания, не требуют разработки внутренних процедур, если эти нормативные документы написаны так, что они могут быть использованы в опубликованном виде персоналом #lab_name_abbrev.

Если указанные нормативные документы не содержат подробной (конкретной) информации в части применяемого оборудования (СИ, ИО, СО и ВО) и/или содержат альтернативные варианты методики (метода) испытаний, то должны быть разработаны соответствующие рабочие инструкции персоналу, проводящему и обеспечивающему испытания. Эти рабочие инструкции должны содержать дополнительные подробности относительно применяемого оборудования (СИ, ИО, СО и ВО) и/или подробную процедуру проведения испытаний. Разработанные #lab_name_abbrev рабочие инструкции не должны противоречить положениям дополняемого нормативного документа.

7.2.1.7 Оценка пригодности (верификация) разработанных #lab_name_abbrev рабочих инструкций, содержащих методы (методики) испытаний и отбора образцов выполняется в порядке, указанном в разделе 7.2 настоящего РК.

7.2.1.8 Статистические методы анализа данных испытаний применяются в обязательном порядке при наличии в нормативной и методической документации, указанной в утвержденной области аттестации (ее проекте) соответствующих требований.

7.2.1.9 Оценивание неопределенности измерений производится в случаях, указанных в разделе 7.6 настоящего РК.

7.2.1.10 Процедура работы с заявкой от Заказчика изложена в разделе 7.1 настоящего РК.

7.2.1.11 Заявка от Заказчика может быть принята только в том случае, если она содержит метод (методику), указанную в утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev. До начала работ персонал ИЛ, проводящий испытания и отбор образцов (если применимо) путем обращения к электронной папке "НТД" должен убедиться, что заявленный метод (методика) испытаний актуален.

7.2.1.12 Если Заказчик не указал метод (методику) испытаний и отбор образцов (если применимо), который следует использовать, то #owner_status Общества должен выбрать соответствующий (подходящий) метод (методику) из числа указанных в утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev.

7.2.1.13 #owner_status Общества должен в письменном виде (включая электронные средства связи) уведомить Заказчика в случае, если предложенная им методика непригодна для конкретного испытания, устарела или отсутствует в утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev.

7.2.1.14 Если #lab_name_abbrev разрабатывает методы (методики) или использует нестандартные методы (методики), то они до применения должны пройти процедуру оценки пригодности (валидацию), приведенную в разделе 7.2 настоящего РК.

Порядок разработки методов (методик) и их валидации приведен в следующем разделе настоящего РК.

Разработанные #lab_name_abbrev методы (методики) испытаний должны быть валидированы до их первого применения.

7.2.1.15 Верификация (оценка) методов (методик) испытаний и отбора образцов (если применимо) на пригодность проводится в обязательном порядке:

- при планируемом расширении области аккредитации;

- если стандартный метод (методика) испытаний и отбора образцов (если применимо) не содержит подробной (конкретной) информации в части применяемого оборудования (СИ, ИО, СО и ВО) и/или содержит альтернативные варианты процедур;

- при замене конкретного оборудования (СИ, ИО, СО и ВО), указанного в стандартном методе (методике) испытаний и отбора образцов (если применимо), на альтернативное;

- при освоении новых методов (методик) при их актуализации (замене) без расширения области аттестации (при наличии соответствующей информации на официальном сайте Росаттестации);

- при освоении и вводе в эксплуатацию нового оборудования (СИ, ИО, СО и ВО) или при его замене;

- при изменении условий проведения испытаний.

7.2.1.16 Если верификация (оценка) методов (методик) испытаний на пригодность проводится по причинам, указанным в п.7.2.1.15 настоящего РК, то она должна быть включена в План испытаний #lab_name_abbrev (любой документ, регламентирующий объем работ или производственную загрузку #lab_name_abbrev).

7.2.1.17 При верификации (оценке) методов (методик) испытаний и отбора образцов (если применимо) на пригодность должны применяться приемлемые методы, изложенные в разделе 7.7 настоящего РК.

7.2.1.18 В любом случае результаты верификации (оценки) методов (методик) испытаний и отбора образцов (если применимо) на пригодность должны быть оформлены в виде протокола (протоколов) или акта отбора образцов по требованиям, изложенным в разделе 7.8 настоящего РК. #lab_owner_status в этом случае должен в отдельном разделе (пункте) такого протокола задокументировать результаты оценки (методика одобряется или не одобряется, требует доработки, необходима замена оборудования и др.).

7.2.2 Валидация методов

7.2.2.1 Валидации подлежат нестандартные методы (методики) испытаний, разработанные #lab_name_abbrev (в случае их применения), стандартные методы (методики) испытаний, используемые за пределами целевой области их применения, а также расширенные и модифицированные стандартные методы (методики) испытаний.

Если необходимость валидации вызвана требованиями Заказчика, то характеристики валидированных методов, оцененные для предполагаемого использования, должны быть согласованы с Заказчиком, соответствовать его требованиям и целям испытания. Требования Заказчика должны быть задокументированы до начала разработки (модификации) метода (методики) испытаний.

7.2.2.2 Валидация может включать процедуры отбора образцов, обращения с объектами испытания и их транспортировки.

7.2.2.3 #name_short не разрабатывает нестандартных методов (методик) испытаний, стандартных методов (методик) испытаний, используемых за пределами целевой области их применения, а также расширенных и модифицированных стандартных методов (методик) испытаний.

7.3 Отбор образцов

7.3.1 Места и сроки (время, периодичность) отбора образцов в общем случае определяются:

- условиями договора (заявки);

- методами (методиками) испытаний;

- методами (методиками) отбора образцов и подготовки образцов;

- спецификой образцов (объекта испытаний);

- погодными условиями;

- другими существенными факторами.

При наличии в #lab_name_abbrev длительных (генеральных) соглашений с Заказчиком или при заключении контракта на длительную плановую работу, а также для внутреннего заказчика, места и сроки (время, периодичность) отбора образцов могут определяться требованиями плана производственного контроля (перечнем рабочих мест, плана поставок и/или закупок, технологическими процессами и т.д.), сформулированном при заключении договора на выполнение работ или при разработке внутренних плановых документов.

7.3.2 Отбор образцов выполняется при соответствующих условиях окружающей среды, в том числе и внутри помещений (см. раздел 6.3 настоящего РК), с применением соответствующего оборудования (см. таблицы Паспорта #lab_name_abbrev) и тем способом, который установлен в нормативных документах на методики испытаний и/или отбора образцов, выбранных для выполнения работ в утвержденной области аттестации (ее проекте).

При отсутствии требований к отбору образцов в нормативных документах на методики испытаний и/или отбора образцов применяются рабочие инструкции, разработанные #lab_name_abbrev. Конкретная рабочая инструкция должна содержать выбор образцов или точек отбора, план отбора, извлечение и подготовку образца (образцов) из объекта испытаний для последующего проведения испытаний.

7.3.3 Места и сроки (время, периодичность) отбора образцов, условия и требования к оборудованию (СИ и ВО) отражаются в соответствующем Плане отбора образцов, оформляемому в произвольной форме #lab_owner_status_ablative и утверждаемому #owner_status_ablative Общества.

План отбора образцов должен находиться у специалиста, выполняющего отбор образцов, вместе с оборудованием, порядок управления, которым изложен в разделе 6.4 настоящего РК.

7.3.4 Специалист #lab_name_abbrev выполняющий отбор образцов (необходимо отразить в ДИ и таблице 1 Паспорта), должен иметь допуск (при необходимости) к таким работам (см. раздел 6.2 настоящего РК).

Если по результатам отбора образцов оформляются отчетные документы (акты отбора образцов), содержащие результаты оценки соответствия и прилагаемые к протоколам испытаний, или полученные результаты оценки соответствия включаются в протокол испытаний, то к персоналу, выполняющему отбор образцов, предъявляются такие же требования, как и к персоналу, проводящему испытания (см. раздел 6.2 настоящего РК).

7.3.5 Если Заказчик требует (см. раздел 7.1 настоящего РК) отклонений, дополнений или исключений в отношении документированной процедуры (методики или рабочей инструкции) отбора образцов, то они должны быть подробно зарегистрированы вместе с соответствующими данными отбора образцов и включены во все отчетные документы (протоколы), содержащие результаты испытаний, заинтересованный персонал должен быть проинформирован о допустимости отклонений, дополнений или исключений.

7.3.6 Отбор образцов должен быть произведен в маркированную (идентифицированную) тару, позволяющую однозначно идентифицировать отобранный образец с точкой отбора по Плану отбора образцов (схеме, перечню, таблице, карте и т.д.). Для каждого вида объектов испытаний и соответствующих точек отбора должна быть использована отдельная тара (посуда, пакет, фильтр, коробка, контейнер и другая специальная и/или приспособленная тара, гарантирующая неизменность состава образца).

При необходимости следует отметить точки отбора на схеме (ином документе) входящей в состав Плана отбора образцов или прилагаемой к нему.

7.3.7 Фактические значения условий отбора образцов и существенных факторов, влияющих на качество дальнейших испытаний, должны быть зафиксированы в Акте отбора образцов (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), например:

- атмосферное давление;

- температура окружающей среды;

- влажность воздуха;

- скорость течения;

- температура воды в водоеме;

- скорость ветра;

- скорость отбора образцов;

- длительность (по времени) отбора образцов;

- дата и время отбора образцов.

Конкретные требования к условиям отбора образцов и существенные факторы указаны в нормативных документах на методики испытаний и/или соответствующих рабочих инструкциях.

7.3.8 Акт отбора образцов должен содержать, если это необходимо для толкования результатов испытаний, следующие данные, если это необходимо:

- ссылку на примененный метод (методику) отбора образцов;

- дату и время отбора образцов;

- однозначную идентификацию вещества, материала или продукции, образцы которых отбирались (включая, при необходимости, наименование производителя, обозначение модели или типа и серийные номера, количество или объем);

- место, где проводился отбор образцов, включая любые графики, эскизы, схемы, топографические карты или фотографии;

- ссылку на используемые План отбора и процедуры (метод) отбора образцов, в том числе и ссылку на применимый стандарт или другие нормативные документы и техническую документацию;

- идентификацию использованного оборудования;

- подробное описание условий окружающей среды во время отбора образцов, их транспортировки и иных существенных факторов, которые могут повлиять на толкование результатов испытаний;

- отклонения, дополнения или исключения из соответствующих нормативных документов и технической документации;

- идентификацию специалиста, проводившего отбор образцов;

- информацию, необходимую для оценки неопределенности измерений для последующих испытаний.

7.3.9 Акт отбора образцов прикладывается к соответствующему протоколу испытаний, при этом реквизиты Акта в протоколе должны быть задокументированы.

При наличии соответствующего положения в длительных (генеральных) соглашениях с Заказчиком или в заключенных контрактах на длительную плановую работу, а также для внутреннего заказчика, допускается переносить в протокол испытаний только часть информации из Акта отбора образцов со ссылкой на Акт. В этом случае Акт отбора образцов к протоколу испытаний не прикладывается, а хранится в #lab_name_abbrev в соответствии со сроками и условиями хранения протокола испытаний #lab_owner_status_ablative. #lab_name_abbrev в Журнале регистрации актов отбора образцов (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.3.11 Каждому образцу, доставленному в #lab_name_abbrev, для обезличивания и соблюдения принципа беспристрастности должен быть присвоен шифр (идентификационный номер), состоящий из номера Акта, по которому были отобраны (приняты) образцы, и порядкового номера точки отбора по Плану отбора образцов (иного документа, регламентирующего проведение работ по отбору образцов).

7.3.12 Прием и шифрование образцов выполняется #lab_owner_status_ablative, который оценивает состояние образца, оформление сопроводительных документов и вносит соответствующую запись в Журнал регистрации отобранных образцов (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.3.13 Отобранный образец должен маркироваться шифром таким образом, чтобы исключить утрату или искажение шифра (водостойким маркером, меткой под скотч-лентой, гравировкой, набивкой ударным клеймом или другими приемлемыми способами).

7.3.14 При отборе образцов Заказчиком (подразделением внутреннего потребителя, органом по сертификации продукции), за процедуру и качество работ по отбору образцов ответственность возлагается на Заказчика. В этом случае #lab_name_abbrev должна организовать работу по выполнению требований только пунктов 7.3.10-7.3.13 настоящего раздела.

7.3.15 После того, как образец получен #lab_name_abbrev, дальнейшее обращение (обработка), которое может потребоваться, описано в разделе 7.4 настоящего РК.

7.4 Обращение с объектами испытаний

7.4.1 При обращении с отобранными образцами в #lab_name_abbrev выполняются следующие работы:

- транспортирование образцов в #lab_name_abbrev;

- прием и регистрация образцов;

- обеспечение сохранности при хранении;

- транспортирование (перемещение) образцов в ходе испытаний;

- возврат образцов Заказчику;

- утилизация образцов;

- архивное (арбитражное) хранение образцов.

Должно быть исключено ухудшение свойств, загрязнение, потеря или повреждение объектов при обращении, транспортировке, хранении/ожидании и подготовке к испытаниям.

В случае наличия инструкций по обращению с объектами (ЭД), предоставленных вместе с ними, применимые требования таких инструкций (ЭД) должны соблюдаться на всем протяжении пребывания образцов в #lab_name_abbrev.

7.4.2 Отобранные образцы транспортируются в #lab_name_abbrev персоналом, выполняющим работы по отбору образцов вместе с Актом отбора образцов (в обоснованных случаях допускается документирование необходимой информации в рабочих журналах, см. п.7.5 настоящего РК).

Для транспортировки используется автомобиль (микроавтобус) общего применения и транспортная тара (кейсы) для укладки тары с образцами (см. таблицу Паспорта #lab_name_abbrev). При наличии требования по контролю условий транспортировки применяются соответствующие СИ (см. таблицу Паспорта #lab_name_abbrev). Параметры условий транспортировки регистрируются в Акте отбора образцов специалистом, приводившим отбор образцов (образцов).

7.4.3 Транспортная тара обеспечивает условия сохранности характеристик образцов (образцов) на время транспортировки. При необходимости транспортная тара должна быть герметична, изотермична, иметь встроенный холодильник или быть оборудована иными соответствующими применимыми методам (методикам) техническими средствами.

Условия транспортирования, например, температура, влажность и атмосферное давление, контролируется и регистрируется термоллогером (если необходимо).

7.4.4 Процедура приема и регистрация образцов изложена в пунктах 7.3.10-7.3.13 настоящего РК.

При получении образца (объекта испытаний) с отклонениями от установленных условий (требований ЭД или сопроводительной документации) выявленные отклонения должны быть зарегистрированы в Журнале регистрации отобранных (поступивших) проб (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) в колонке "Наименование пробы". Если есть сомнения относительно пригодности образца (объекта испытаний) или если он не соответствует представленному описанию, то #lab_owner_status, перед тем как продолжить работу, должен проконсультироваться с Заказчиком о возможности (необходимости) продолжения испытаний и, при необходимости, получить дополнительные сведения (информацию). Результаты такого обсуждения должны быть зарегистрированы в указанном выше Журнале. Если заказчик требует провести испытание конкретного образца (объекта испытаний), признавая отклонение от установленных условий, лаборатория должна включить в протокол заключение о том, на какие результаты могут повлиять данные отклонения.

Требования соответствующих методов (методик) испытаний ни при каких условиях не должны быть нарушены, при этом допускается провести испытания в сокращенном объеме, что должно быть отражено в протоколе испытаний.

7.4.5 Идентификация объектов испытаний должна сохраняться, пока объект находится под ответственностью лаборатории. Правила идентификации исключают возможность перепутывания объектов физически или при ссылке на эти объекты в записях и/или других документах #lab_name_abbrev. Система идентификации учитывает, при необходимости, разделение объекта или группы объектов и их перемещение, например, разделение отобранного (доставленного) образца металла на образцы для проведения механических испытаний, для определения химического состава и архивные образцы.

7.4.6 Сохранность образцов при хранении и/или выдержке (кондиционировании) обеспечивается наличием и инфраструктурой специальных (приспособленных) помещений для хранения (см. таблицу 6 Паспорта #lab_name_abbrev) и обязательным выполнением требований, изложенных в разделе 6.3 настоящего РК.

7.4.7 Транспортирование (перемещение) образцов в ходе испытаний регламентируется соответствующими методами (методиками) испытаний. Ответственность за их выполнение возложена на персонал, выполняющий работы по испытаниям.

7.4.8 Возврат образцов Заказчику после испытаний осуществляется по требованиям и условиям, изложенным в договоре на испытания. При отсутствии таких требований оставшиеся после испытаний образцовы (образцы) утилизируются силами #lab_name_abbrev.

7.4.9 Способы утилизации оставшихся после испытаний образцов зависят от их характера и свойств. Утилизация проводится следующими способами:

- растворы, не содержащие вредных для окружающей среды веществ, сливаются в канализацию;

- растворы, содержащие вредные для окружающей среды вещества, сливаются в канализацию после нейтрализации и соответствующего контроля;

- оставшиеся после испытаний образцы, не содержащие опасных, токсичных или вредных для окружающей среды веществ, утилизируются как твердые бытовые отходы по соответствующему договору со специализированной Организацией;

- оставшиеся после испытаний образцы, содержащие опасные, токсичные или вредные для окружающей среды вещества, утилизируются по соответствующему договору со специализированной Организацией.

7.4.10 При наличии сомнений относительно пригодности отобранных образцов, так же, как и при установлении факта нарушения правил отбора или транспортировки образцов, испытания не проводятся, Заказчик в обязательном порядке уведомляется #lab_owner_status_ablative о несоответствующих работах, дальнейшие работы могут производиться только после консультирования (согласования) с Заказчиком. Соответствующая информация должна быть задокументирована в Журнале регистрации отобранных образцов (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.4.11 Если образцы или их часть должны быть сохранены (например, арбитражные образцы или образцы металла), в #lab_name_abbrev созданы условия для их хранения и обеспечения сохранности, которые защищают состояние и целостность образцов или их составных частей. Помещение для архивного хранения образцов оборудовано соответствующей инфраструктурой, условия хранения контролируются и документируются (см. раздел 5.3 настоящего РК и таблицу 6 Паспорта #lab_name_abbrev).

7.5 Технические записи

7.5.1 Лаборатория обеспечивает наличие в технических записях, относящихся к отбору образцов и испытаниям, результатов измерений, необходимых отчетов и достаточной информации, позволяющей (при необходимости и возможности) идентифицировать факторы, влияющие на результат измерения и связанную с ним неопределенность измерений, а также обеспечить возможность повторного проведения конкретной лабораторной деятельности в условиях, максимально близких к первоначальным.

Первичные наблюдения, данные и расчеты записываются (регистрируются) в момент, когда они были получены, и отождествляются с конкретной лабораторной деятельностью.

7.5.2 Процедура управления техническими записями включает:

- идентификацию (по названию, по виду лабораторной деятельности, по методу испытаний, по дате создания, по принадлежности к подразделению или исполнителю и др.);

- порядок сбора (определяется процедурой, результаты выполнения требований которой документируются);

- индексирование (например, по номеру формы в Альбоме форм, отдельное приложение к настоящему РК или по номеру в приложении 3 к настоящему РК);

- обеспечение и разграничение доступа (установление конкретных должностных лиц и заинтересованных сторон, имеющих право знакомиться и работать с конкретными техническими записями);

- систематизацию (структурирование с целью обеспечения сбора и обработки информации);

- ведение записей (определение конкретных должностных лиц, ответственных за ведение соответствующих записей);

- хранение (определение конкретных мест и условий хранения до уничтожения записей и персонала, ответственного за обеспечение сохранности технических записей);

- изъятие (уничтожение) в соответствии с положениями раздела 8.3.4 настоящего РК.

7.5.3 Требования (форма и содержание) к оформлению технических записей устанавливаются в документах СМК #lab_name_abbrev.

7.5.4 Технические записи ведутся как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Записи на бумажных носителях ведут чернилами (шариковой ручкой) от руки непосредственно на месте проведения испытаний (отбора образцов). Неправильная (ошибочная) запись должна быть зачеркнута одной чертой и рядом написано правильное значение, заверенное идентифицированной подписью лица, внесшего изменение. При ведении технических записей запрещается применять карандаш и любые корректирующие средства, такие записи нельзя стирать (удалять) или исправлять.

7.5.5 Листы рабочих журналов и/или иных технических записей должны быть пронумерованы с идентификацией последней страницы. Рабочие журналы должны быть идентифицированы по виду выполняемых испытаний (работ) и/или по ответственному за ведение журнала, на них указывается, количество листов, а также дата начала и окончания ведения журнала.

7.5.6 Рабочие журналы до их окончания или использования всех листов хранятся на рабочих местах, а затем передаются в архив #name_short. Другие технические записи прилагаются к отчетной документации по результатам испытаний (см. раздел 7.8 настоящего РК) или подшиваются (вкладываются) в соответствующие дела.

7.5.7 Технические записи, ведущиеся в электронном виде, управляются в соответствии с требованиями ЭД конкретных технических средств (СИ, ИО и ВО) и встроенных в них запоминающих устройств (при наличии).

При использовании для ведения записей в электронном виде коммерческого программного обеспечения или программного обеспечения самостоятельной разработки должны быть выполнены требования п.7.5.4 настоящего РК. Такое программное обеспечение управляется в соответствии с требованиями раздела 7.11 настоящего РК.

7.5.8 К техническим записям #lab_name_abbrev относятся записи первичных наблюдений и производные записи (вторичные данные), например:

- рабочие журналы, в том числе журналы, включающие расчеты и результаты их выполнения;

- журналы регистрации условий проведения испытаний;

- результаты первичных наблюдений;

- данные о градуировках и технических калибровках;

- рабочие (внутренние) протоколы исследований;

- информация, фиксируемая техническими средствами (СИ, ИО и ВО) в электронном виде на встроенные запоминающие устройства;

- другая отчетная документация (записи), необходимая для выполнения требований методов (методик) испытаний и содержащая первичные наблюдения, и производные (результаты расчетов) записи.

7.5.9 Конкретные технические записи, а также требования к ним, приведены в соответствующих разделах настоящего РК. Обобщенный перечень записей #lab_name_abbrev, включая технические, приведен в приложении 3 настоящего РК.

7.5.10 Формы технических записей приведены в Альбоме форм (отдельное приложение к настоящему РК), порядок их заполнения и ответственность за их ведение установлены в соответствующих разделах РК и ДИ.

Изменение (актуализация) форм записей (их содержания при произвольной форме записей), при необходимости, осуществляется при актуализации РК (документа СМК, при наличии), в порядке, изложенном в разделе 8.3.3 настоящего РК.

7.6 Оценивание неопределенности измерений

7.6.1 Процедура оценки неопределенности измерений при выполнении лабораторной деятельности должна применяться в следующих случаях:

- при наличии соответствующего требования в методе (методике) испытаний и/или отбора образцов;

- по требованию Заказчика, изложенному в заявке и/или договоре на проведение испытаний;

- при наличии соответствующего требования в ЭД оборудования (СИ, ИО или СО);

- неопределенность измерения влияет на соответствие установленному пределу;

- наличие узких пределов, на которых основываются решения о соответствии нормативной и технической документации.

7.6.2 При наличии требования оценки неопределенности измерений в методе (методике) испытаний и/или отбора образцов #lab_name_abbrev должна идентифицировать все известные составляющие (вклады) неопределенности и провести ее оценку, при этом следует руководствоваться требованиями конкретного метода (методики), указанного в области аккредитации (ее проекте).

7.6.3 Если оценка неопределенности измерений при проведении испытаний выполняется по требованию Заказчика или при наличии необходимости оценки неопределенности измерений для узких пределов, на которых основываются заключения о соответствии нормативной документации или мнения и интерпретации, #lab_name_abbrev должна разработать процедуру оценки неопределенности измерений для конкретного метода (методики).

7.6.4 Процедура должна основываться на знании сущности метода, области измерений и учитывать имеющийся опыт и данные оценки пригодности оборудования (СИ, ИО или СО), полученные при калибровке (поверке и изготовлении).

При разработке такой процедуры следует руководствоваться положениями ГОСТ Р 54500.3-2011 и РМГ 43, а также процедурами, изложенными в разделах 7.2 настоящего РК.

7.6.5 Если известен признанный метод (методика) испытаний и/или отбора образцов, устанавливающий пределы значений основных источников неопределенности измерения и форму представления вычисленных результатов, то #lab_name_abbrev должна следовать методике и соответствующим инструкциям по представлению результатов.

При использовании конкретного метода (методики), для которого неопределенность результатов измерений уже была установлена и подтверждена, оценка неопределенности измерений для каждого результата не проводится, если имеется возможность продемонстрировать, что выявленные критические факторы, оказывающие влияние, находятся под контролем #lab_name_abbrev.

7.6.6 При оценке неопределенности измерения все известные лаборатории составляющие (вклады) неопределенности, являющиеся существенными для конкретного испытания и/или отбора образцов, должны быть приняты во внимание при помощи соответствующих методов анализа.

7.6.7 Лаборатория, выполняющая технические (функциональные) калибровки (настройки, регулировки, юстировки и другое) собственного оборудования, предусмотренные ЭД и/или методами (методиками) испытаний (отбора образцов), должна оценивать неопределенность измерений для всех указанных видов работ и учитывать требования, изложенные в разделе 6.5 настоящего РК.

7.7 Обеспечение достоверности результатов

7.7.1 Достоверность результатов лабораторной деятельности достигается путем обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений (см. раздел 6.5 настоящего РК), а также их воспроизводимостью (сходимостью) с заданной или стандартной доверительной вероятностью.

Для обеспечения достоверности результатов лабораторной деятельности в утвержденной области аккредитации (ее проекте) в #lab_name_abbrev на плановой основе проводятся работы, включающие как внутренний, так и внешний контроль выполнения требований к метрологической прослеживаемости результатов измерений их воспроизводимости (сходимости).

7.7.2 Внешний контроль выполнения требований к достоверности результатов лабораторной деятельности осуществляется путем участия #lab_name_abbrev в МСИ на плановой основе, организуемых аккредитованным провайдером). При наличии возможности внешний контроль должен быть осуществлен путем выполнения анализа шифрованных образцов.

План участия #lab_name_abbrev в МСИ (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) разрабатывается #lab_owner_status_ablative и утверждается #owner_status_ablative Общества.

В случае изменения состава персонала, принимающего участие в испытаниях в соответствии с утвержденной областью аккредитации, оборудования (СИ, ИО, СО или ВО), используемого для проведения испытаний, методов (методик) испытаний и/или отбора образцов, указанных в утвержденной области аттестации, План участия #lab_name_abbrev в МСИ должен быть актуализирован #lab_owner_status_ablative и повторно представлен на утверждение. Первоначальный План участия #lab_name_abbrev в МСИ сохраняется в архиве (соответствующем деле) не менее 3 лет.

Первоначальный и актуализированные Планы участия #lab_name_abbrev в МСИ доводятся под роспись до персонала, участвующего в МСИ и их обеспечивающего.

Внешний контроль качества испытаний может включать также участие в проверках квалификации (при возможности и необходимости).

7.7.3 Внутренний контроль достоверности результатов лабораторной деятельности осуществляется наиболее опытным и квалифицированным персоналом, назначаемым #owner_status_ablative Общества, на всех этапах выполнения работ (начиная с отбора образцов), и включает:

- проверку правильности и полноты применения методов (методик) проведения испытаний и/или отбора образцов;

- проведение обязательной технической калибровки оборудования (см. п.6.4.37 настоящего РК) перед применением;

- промежуточные проверки оборудования, см. п.6.4.41 настоящего РК;

- проверку полноты и правильности регистрации результатов (данных);

- контроль наличия и актуальности нормативных документов на методы (методики) испытаний;

- контроль работы исполнителей путем наблюдения за проведением испытаний и/или отбора образцов;

- систематическое оценивание факторов, влияющих на результат, в том числе и с применением статистических методов;

- контроль сроков годности СО, а также реактивов и других расходных материалов;

- оперативный контроль показателей качества результатов количественного химического анализа, измерений, включая оперативный контроль сходимости, внутрилабораторной прецизионности и точности;

- внутренний контроль с использованием СО всех видов, а также аттестованных смесей по РМГ 60-2003;

- внутренний контроль с использованием шифрованных образцов, проведением анализа двумя независимыми методами, одним и тем же исполнителем в разное время, параллельно двумя исполнителями;

- внутренний контроль с использованием рабочих образцов с известной добавкой определяемого компонента;

- внутренний контроль с использованием разбавленных в определенном отношении рабочих образцов, в том числе и с известной добавкой определяемого компонента;

- повторные испытания сохраняемых объектов (образцов);

- корреляцию полученных результатов на различные характеристики объекта испытаний;

- внутренний статистический контроль (выборочный статистический контроль сходимости, воспроизводимости и точности) с целью оценки реального качества количественного химического анализа рабочих образцов, выполненных за контролируемый период и оперативного управления этим качеством;

- анализ полученных в ходе контроля достоверности результатов лабораторной деятельности данных;

- другие применимые мероприятия в рамках внутрилабораторных сличений.

7.7.4 Внутренний контроль достоверности результатов лабораторной деятельности осуществляется по годовым Планам-графикам проведения внутрилабораторного контроля, утверждаемым #owner_status_ablative Общества.

План-график проведения внутрилабораторного контроля составляется #lab_owner_status_ablative и утверждается на планируемый год не позднее 25 декабря текущего года.

7.7.5 План-график проведения внутрилабораторного контроля должен охватывать все используемые в #lab_name_abbrev виды и способы контроля испытаний с указанием контролируемых объектов, применяемых методов (методик) испытаний и/или отбора образцов, а также определяемых параметров (характеристик, показателей), диапазонов измерений и алгоритмов проведения контрольных процедур, сведений о применяемых средствах контроля и оборудовании (СИ, ИО и СО), а также и планируемых сроков проведения контрольных мероприятий.

7.7.6 В дополнение к плановым, в отдельных случаях могут быть проведены внеплановые контрольные мероприятия, например, при наличии:

- ошибок в отчетных материалах по результатам испытаний;

- неправильно заполненных рабочих журналов;

- неудовлетворительных результатов планового внутреннего контроля достоверности результатов лабораторной деятельности;

- неудовлетворительных результатов МСИ;

- рекламаций (жалоб, обращений) от Заказчика.

7.7.7 Результаты контроля заносятся в Журнал внутреннего контроля достоверности результатов лабораторной деятельности с последующей математической обработкой (оценкой сходимости, воспроизводимости и точности).

При превышении нормативов сходимости, воспроизводимости и точности эксперимент повторяется. При повторном превышении указанного норматива должны быть выявлены и устранены и/или учтены причины, приводящие к неудовлетворительным результатам.

7.7.8 Журнал внутреннего контроля достоверности результатов лабораторной деятельности должен содержать сведения о датах, количестве, процедурах и результатах контрольных испытаний, условиях контрольных испытаний, фактически примененном оборудовании (СИ, ИО и СО) и средствах контроля, а также результаты краткого анализа (оценки) выполненного испытания.

7.7.9 Результаты внутреннего контроля достоверности результатов лабораторной деятельности обобщаются и учитываются при подготовке к анализу со стороны руководства (см. раздел 8.9 настоящего РК) и планировании внутренних аудитов (см. раздел 8.8 настоящего РК).

7.7.10 При выявлении случаев отклонения от установленных требований должно быть оценено возможное влияние выявленных отклонений на ранее проведенные испытания и/или отбор образцов и предприняты адекватные действия для устранения коренной причины возникновения выявленного несоответствия и предупреждения выдачи Заказчику неправильных результатов испытаний (см. разделы 7.10 и 8.7 настоящего РК).

Если выявленные отклонения могут вызвать новые риски (рисковые события) в отношении лабораторной деятельности или последствия их наступления, то их следует включить в раздел 2 Реестра рисков #lab_name_abbrev (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) и, при необходимости (по решению #lab_owner_status_genitive), откорректировать План действий в отношении рисков и возможностей #lab_name_abbrev (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). При выявлении отклонений от установленных требований, включенных ранее как рисковое событие в один из разделов Реестра рисков #lab_name_abbrev (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), эти отклонения следует зарегистрировать в Реестре и, при необходимости (по решению #lab_owner_status_genitive), актуализировать разделы 2 и/или 3 Реестра рисков #lab_name_abbrev в части возможности возникновения рисковых событий и тяжести их последствий. При необходимости, по решению #owner_status_genitive Общества, следует актуализировать и План действий в отношении рисков и возможностей #lab_name_abbrev (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). Запланированные действия в отношении рисков и возможностей, связанные с лабораторной деятельностью, должны быть направлены на предотвращение повторения работ, выполненных с нарушением установленных требований.

7.7.11 Ответственность за соблюдение процедур внутреннего контроля достоверности результатов лабораторной деятельности несут сотрудники #lab_name_abbrev, проводящие контроль.

7.7.12 Ответственность за организацию и контроль планирования, выполнение плана и анализ результатов возложена на #lab_owner_status_genitive.

7.8 Представление отчетов о результатах (протоколов)

7.8.1 Общие положения

7.8.1.1 Результаты испытаний, проведенных #lab_name_abbrev, оформляются в виде протокола испытаний. Страницы протокола испытаний должны быть пронумерованы с указанием общего числа страниц и идентификации конца протокола. Если к протоколу испытаний прилагаются акты отбора образцов или иные документы, то нумерация страниц должна учитывать наличие таких приложений. Допускается указывать в протоколе испытаний наличие приложений и количество страниц каждого из них. В этом случае страницы каждого приложения нумеруются с указанием общего числа страниц и идентификации конца этого приложения.

Нумерация страниц указывается в верхнем колонтитуле протокола испытаний в формате "Страница Х из ХХ".

7.8.1.2. Каждая страница протокола испытаний и приложений к нему должна содержать идентификационный признак протокола испытаний и его номер. При указании в протоколе испытаний идентификационных признаков (регистрационных или иных номеров) приложений, допускается указывать в приложениях идентификационные признаки каждого из них.

7.8.1.3 Протокол испытаний оформляется в произвольной форме [если форма не установлена потребителем или методом (методикой) испытаний] и должен содержать всю информацию, обеспечивающую воспроизводимость (повторяемость, сходимость) и метрологическую прослеживаемость результатов измерений.

7.8.1.4 Протокол испытаний оформляется на основании технических записей (рабочих журналов, журналов контроля условий проведения испытаний, электронной базы данных и иных данных), полученных в ходе испытаний, см. раздел 7.5 настоящего РК.

7.8.1.5 Оформляет протокол испытаний специалист #lab_name_abbrev, назначенный #owner_status_ablative Общества. Обязанность по оформлению протоколов испытаний и соответствующая ответственность должна быть закреплена в ДИ.

Персонал, ответственный за оформление протоколов испытаний, помимо соответствующей квалификации, подготовки, опыта и знаний по проводимым испытаниям, должен также обладать:

- необходимым знанием технологии производства объектов испытаний, материалов, продукции или того, как они применяются или должны применяться, а также дефектов или возможных ухудшений качества при их использовании или обслуживании (если применимо);

- знанием основных требований, содержащихся в соответствующем законодательстве и применимых документах внешнего и внутреннего происхождения;

- пониманием значимости обнаруженных отклонений по сравнению с нормальным использованием соответствующих изделий, материалов, продукции и др.

7.8.1.6 При наличии в #lab_name_abbrev длительных (генеральных) соглашений с Заказчиком или при заключении контракта на длительную плановую работу, а также для внутреннего заказчика, протоколы испытаний могут оформляться в упрощенном виде. Любая необходимая информация, указанная в пункте 7.8.2.1 настоящего раздела, которая не была передана Заказчику, должна быть сохранена в #lab_name_abbrev и всегда доступна Заказчику, аккредитующему органу.

7.8.1.7 Как во время оформления протокола испытаний, так и по его завершении (включая архивное хранение) должны выполняться требования по соблюдению конфиденциальности информации.

Порядок управления такой информацией и ее хранения должен соответствовать положениям раздела 4.2 настоящего РК.

7.8.1.8 Весь персонал #name_short, включая технический и административный, осведомлен о запрете разглашения информации, полученной как от Заказчика, так и в результате проводимых испытаний и/или отбора образцов.

Сотрудник #lab_name_abbrev, допустивший возможность утечки информации, полученной как от Заказчика, так и в результате проводимых испытаний и/или отбора образцов третьим лицам, может быть подвергнут административному наказанию в рамках законодательства Российской Федерации, вплоть до увольнения.

7.8.1.9 Протоколы испытаний регистрируются в Журнале регистрации протоколов испытаний, персоналом их оформившим. Журнал должен содержать следующую информацию:

- порядковый номер протокола испытаний;

- дата регистрации;

- Заказчик испытаний;

- объект испытаний;

- дата и способ передачи протокола испытаний Заказчику;

- дата внесения информации о протоколе испытаний.

- фамилия, имя, должность и подпись лица, оформившего протокол.

7.8.1.10 #owner_status Общества проверяет правильность оформления протокола испытаний и утверждает его. Подпись #lab_owner_status_genitive заверяется печатью #lab_name_abbrev с надписью "для протоколов".

7.8.1.11 Протокол испытаний оформляется в бумажном виде в двух экземплярах (в протоколе указывается номер каждого экземпляра).

Первый экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр после сканирования помещается в папку (дело) со всеми материалами конкретной заявки. Отсканированная лицом, оформившим протокол, копия размещается им в соответствующей электронной папке "Протоколы испытаний в 20     году", расположенной на общем сервере (на ПЭВМ #lab_owner_status_genitive).

Второй экземпляр протокола испытаний в бумажном виде передается в архив #lab_name_abbrev.

7.8.1.12 По требованию Заказчика возможно оформление протокола испытаний в нескольких экземплярах (на протоколах указывается номер каждого экземпляра).

7.8.1.13 Протоколы испытаний по согласованию с Заказчиком могут быть переданы ему на руки, отправлены по почте, факсом или электронной почтой.

7.8.1.14 Протоколы испытаний хранятся в #lab_name_abbrev в течение 3 лет, если иной срок хранения не установлен Заказчиком или другими заинтересованными сторонами. Протоколы испытаний и акты отбора образцов относятся к техническим записям, однако их оформление (см. выше) и внесение изменений (см. раздел 7.8.5 настоящего РК) отличается от изложенного в разделе 7.5 настоящего РК.

7.8.2 Требования к отчетам об испытаниях (протоколам)

7.8.2.1 Протокол (отчет об испытаниях) должен включать как минимум следующую информацию, если у лаборатории нет обоснованных причин не выполнять это требование:

- наименование документа (протокол испытаний) и его уникальную идентификацию;

- дату выдачи протокола испытаний;

- наименование и адрес Заказчика (юридический и фактический);

- реквизиты #lab_name_abbrev, включая адрес и место проведения испытаний;

- полное наименование испытываемого образца (объекта испытаний) и ее модификации (при наличии);

- идентификацию применяемого метода (методики);

- измеряемые при испытаниях характеристики свойств и параметров объекта испытаний;

- результаты испытаний (численные значения фактических результатов с единицами измерений, если применимо);

- численные значения фактических параметров условий проведения испытаний с единицами измерений, если применимо;

- численные значения параметров воздействующих на объект испытаний факторов с единицами измерений (при наличии);

- при необходимости дату и время получения образцов (проб, объекта испытаний);

- при необходимости состояние полученного образца (пробы, объекта испытаний);

- дату (период) и время проведения испытаний;

- при необходимости план и метод отбора образцов (образцов, объекта испытаний);

- фамилии, имена, должности и подписи лиц, проводивших испытания;

- фамилия, имя, должность и подпись лица, оформившего протокол;

- фамилия, имя, должность и подпись лица, утвердившего протокол;

- ограничения по распространению результатов испытаний на иные объекты испытаний;

- ограничения, накладываемые #lab_name_abbrev, по тиражированию протокола испытаний (условия тиражирования);

- отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методам (методикам) испытаний (при наличии и необходимости);

- сведения о соответствии или несоответствии объекта испытаний [при необходимости, при наличии требования в методе (методике) испытаний или по требованию Заказчика];

- сведения о фактически применяемом ИО и его аттестации (протоколе аттестации);

- сведения о фактически применяемых СИ и их поверке (калибровке), включая СИ параметров внешних и внутренних воздействующих факторов, а также условий испытаний (условий окружающей среды);

- сведения о фактически применяемых СО;

- мнения и толкования относительно полученных результатов испытаний (при необходимости);

- любая дополнительная информация, которая может потребоваться по конкретным методам (методикам), органам власти, Заказчикам или группам Заказчиков (при необходимости);

- где это применимо, неопределенность измерений, представленную в тех же единицах, что и измеряемая величина, или в относительном по отношению к измеряемой величине виде (например, в процентах),

- информация о погрешностях результатов испытаний.

7.8.2.2 Требования к содержанию и порядок регистрации актов отбора образцов приведены в разделе 7.3 настоящего РК.

7.8.2.3 Если к протоколу испытаний не прилагается акт отбора образцов (при его наличии), то информация из акта отбора образцов должна быть включена в протокол.

7.8.2.4 Если в протокол испытаний включены мнения и толкования, то к протоколу должны быть приложены документы, на основании которых они сделаны. Мнения и толкования выделяются в протоколе отдельным разделом и могут касаться:

- выполнения требований, включенных в договор;

- рекомендаций по использованию результатов испытаний;

- рекомендаций по улучшению;

- мнения о соответствии/несоответствии результатов установленным требованиям.

При необходимости оформления мнений и толкований, #owner_status Общества в письменном виде извещает Заказчика.

7.8.2.5 Если протокол испытаний содержит результаты испытаний, проведенных субподрядчиком, то эти результаты должны быть четко идентифицированы, например, ссылкой на номер и дату протокола испытаний, предоставленного субподрядчиком в бумажном виде. Допускается представление субподрядчиком протокола испытаний в электронном виде (отсканированной копии) до поступления протокола испытаний в бумажном виде.

7.8.2.6 Лаборатория не несет ответственность за информацию, представленную Заказчиком. Данные, предоставленные Заказчиком, должны быть четко идентифицированы. Кроме того, в случае если информация предоставлена Заказчиком, и она может повлиять на достоверность результатов испытаний и/или отбор образцов, в протокол должно быть включено заявление об ограничении ответственности лаборатории.

7.8.2.7 В случае, если лаборатория не осуществляет и не несет ответственности за отбор образцов (например, образец предоставляется Заказчиком), в протоколе должно быть отражено, что полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

7.8.3 Представление заключений о соответствии

7.8.3.1 Заключение о соответствии установленным требованиям (техническим условиям, спецификации или стандарту) по результатам испытаний делается в случаях, когда такое требование содержится:

- в требованиях договора (контракта);

- в методах (методиках) испытаний и/или отбора образцов;

- в требованиях внутреннего Заказчика.

7.8.3.2 Правило принятия решения во всех случаях должно документироваться с учетом уровня риска (например, ложноположительное или ложноотрицательное решение, статистические предположения), связанного с применяемым правилом принятия решения, и документировать (включая рассмотренные риски) принятое правило. Требование к форме документирования устанавливается #lab_name_abbrev с учетом конкретных объектов испытаний и применяемых методов (методик) испытаний и/или отбора образцов, а также технических средств. При этом любым приемлемым способом должны быть учтены специфические требования к оценке погрешности и/или неопределенности, а также специфика испытаний и отраслевые особенности.

7.8.3.3 Если правило принятия решения установлено Заказчиком (в том числе внутренним), внешними правилами, методами (методиками) или иными нормативными документами, то рассмотрение уровня риска не требуется.

7.8.3.4 Заключение о соответствии должно однозначно определять:

- к каким результатам лабораторной деятельности применяется данное заключение;

- каким методам (методикам), техническим условиям, спецификациям, стандартам или их частям соответствует или не соответствует объект;

- правило принятия решения, которое было использовано [если оно не содержится в соответствующих методах (методиках), спецификации, стандарте или иных нормативных документах].

7.8.4 Представление мнений и интерпретаций

7.8.4.1 При необходимости представления мнений и интерпретаций их должен представлять только персонал, уполномоченный на представление мнений и интерпретаций, в соответствии с функциональными обязанностями, закрепленными в ДИ. Требования к такому персоналу определены в разделе 6.2 настоящего РК. Лаборатория должна документировать основания, на которых базируются включенные в отчет мнения и интерпретации.

7.8.4.2 Мнения или интерпретации, содержащиеся в протоколах испытаний и/или актах отбора образцов, должны быть основаны на результатах, полученных для объекта, проходившего испытания (включая отбор образцов), должны быть подписаны персоналом, уполномоченным на представление мнений и интерпретаций, а также однозначно обозначены как мнения и интерпретации #lab_name_abbrev.

7.8.4.3 Если мнения и интерпретации представляются при непосредственном обсуждении результатов с Заказчиком, необходимо сохранять соответствующие записи такого обсуждения, например, в виде протокола технического совещания, прилагаемого к протоколу испытаний.

7.8.5 Изменения к отчетам (протоколам)

7.8.5.1 В протоколах испытаний и актах отбора проб не допускаются исправления, зачеркивания или иные виды коррекции. Внесение изменений (дополнений) в протокол после его выдачи возможно только в виде дополнительного документа (изменения или дополнения к соответствующему протоколу) с формулировкой "Дополнение к протоколу испытаний, номер, дата выдачи".

Порядок оформления, согласования и утверждения изменения к протоколу испытаний аналогичен порядку, установленному для протокола.

7.8.5.2 Причина внесения изменений во всех случаях должна быть задокументирована и включена в дополнение (изменение) или во вновь оформленный протокол испытаний (см. ниже) и акт отбора проб.

7.8.5.3 При необходимости замены протокола испытаний, ранее выданный протокол аннулируется и выдается новый протокол с обязательным указанием протокола, который он заменяет в виде формулировки "Взамен протокола испытаний, номер, дата выдачи".

7.8.5.4 Все изменения в протоколах испытаний и актах отбора проб должны соответствовать всем требованиям раздела 7.8 настоящего РК.

7.8.5.5 Любые причины внесения изменений в протокол испытаний или акт отбора проб, а также замены протокола должны быть проанализированы #owner_status_ablative Общества и, при необходимости, основанием для проведения работ в рамках обеспечения достоверности результатов испытаний (см. п.7.7).

7.9 Жалобы (претензии)

7.9.1 Процедура урегулирования жалоб (претензий), поступивших от Заказчиков и других заинтересованных сторон, к деятельности #lab_name_abbrev предназначена для удовлетворения потребностей Заказчиков и повышения результативности СМК #lab_name_abbrev. Рассмотрению подлежат все претензии, поступившие в #lab_name_abbrev, в том числе и в форме устного обращения.

Изложенный в настоящем разделе порядок обращения с жалобами (претензиями) доступен всем заинтересованным сторонам по запросу.

7.9.2 Жалобы (претензии) регистрируются #owner_status_ablative Общества в Журнале учета претензий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), где отражается суть претензии, возможные причины ее вызвавшие, а также все КД по итогам рассмотрения жалобы (претензии), ответственный исполнитель, сроки и отметки о выполнении. Зарегистрированная жалоба (претензия) рассматривается #lab_owner_status_ablative Общества с привлечением необходимых специалистов в течение трех рабочих дней.

Жалоба (претензия) не подлежит дальнейшему рассмотрению, если она не относится к лабораторной деятельности, #lab_owner_status Общества готовит обоснованный ответ и направляет его заявителю.

Если #lab_owner_status Общества принимал участие в проведении испытаний, по результатам которых поступила жалоба (претензия), то жалоба (претензия) рассматривается сотрудником #lab_name_abbrev, назначенным #lab_owner_status_ablative Общества. Такой сотрудник назначается из персонала, не участвовавшего в проведении испытаний, по результатам которых поступила жалоба (претензия), в Журнале учета претензий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) делается соответствующая запись.

7.9.3 При рассмотрении жалобы (претензии):

- проводится тщательный анализ поступившей информации;

- проверяется правильность оформления документации, протоколов и других материалов по соответствующему договору (заявке);

- определяется соответствие требований заявки и нормативной документации на объект испытаний методике выполненных испытаний (отбора образцов);

- устанавливаются возможные причины, вызвавшие жалобу (претензию);

- разрабатываются КД по устранению этих причин;

- определяется необходимость внесения изменений в Реестр рисков и/или План действий в отношении рисков;

- определяется степень ответственности #owner_status_genitive и конкретных исполнителей за отклонения от требований заявки и/или договора (при выявлении нарушений).

Ответственность за сбор и проверку всей необходимой информации с целью подтверждения обоснованности жалобы (претензии) и всех необходимых действий несет сотрудник #lab_name_abbrev.

При наличии возможности сотрудник #lab_name_abbrev должен подтвердить получение жалобы (претензии) и информировать заявителя о ходе рассмотрения.

7.9.4 С учетом характера жалобы (претензии) и причин, ее обусловивших, а также результатов их рассмотрения могут быть приняты следующие решения:

- провести повторный отбор образцов;

- повторно провести испытания с использованием вновь отобранных образцов;

- повторно провести испытания с использованием архивных образцов;

- прекратить испытания, по которым поступила жалоба (претензия), если не установлены и/или не устранены причины ее вызвавшие;

- провести внеплановый внутренний аудит СМК #lab_name_abbrev в части вопросов, относящихся к жалобе (претензии);

- параллельно отобрать образцы персоналом #lab_name_abbrev и заявителем жалобы (претензии);

- принять (в случае необходимости) меры воздействия административного характера к непосредственным виновникам;

- оповестить других заказчиков и повторно провести для них испытания, если причина носит системный характер и могла повлиять на результаты и других, ранее выполненных испытаний;

- мотивированно отказать в принятии жалобы (претензии).

Принятое решение оформляется сотрудником, рассмотревшим жалобу (претензию) в виде проекта ответа заявителю с необходимыми приложениями (обоснованиями).

7.9.5 #owner_status Общества рассматривает проект ответа заявителю претензии, привлекая при необходимости внешних специалистов (в том числе и на возмездной основе) для консультации по наиболее сложным техническим, правовым и другим вопросам, а также для разъяснения отдельных положений нормативных документов. При одобрении проекта ответа заявителю жалобы (претензии) #owner_status Общества его подписывает и регистрирует в Журнале учета претензий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.9.6 Зарегистрированный ответ направляется заявителю жалобы (претензии) не позже десяти рабочих дней от даты регистрации претензии.

7.9.7 #lab_owner_status при необходимости разрабатывает план КД и/или изменения в Реестр рисков и/или План действий в отношении рисков (см. разделы 8.5. и 8.7 настоящего РК) и представляет на утверждение #owner_status_dative Общества. Отдельный план КД может не разрабатываться, необходимые КД в этом случае документируются в Журнале учета претензий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.9.8 Документация и записи, относящиеся к процедуре рассмотрения жалоб (претензий), хранится в отдельной папке в течение календарного года, а затем передается в архив #lab_name_abbrev.

7.9.9 В случае признания жалобы (претензии) правомерной, повторные испытания, включая отбор образцов, выполняются бесплатно (за счет #lab_name_abbrev).

7.9.10 Жалобы (претензии), поступившие от внутреннего Заказчика, рассматриваются в порядке, установленном #lab_name_abbrev.

Персонал #name_short, участвующий в процедуре рассмотрения претензий, обязан выполнять требования конфиденциальности и не передавать какую-либо информацию и ни в каком виде третьим лицам.

7.9.11 Жалобы (претензии), независимо от результатов рассмотрения, являются входными данными для анализа со стороны руководства (см. раздел 8.9 настоящего РК).

7.10 Управление несоответствующей работой

7.10.1 Несоответствующей работой применительно к деятельности #lab_name_abbrev является:

- неправильно оформленные (оформленные с ошибками) протоколы испытаний;

- неправильно оформленные и/или оформленные с ошибками иные записи о качестве и достоверности полученных результатов (акты отбора образцов, рабочие журналы и т.д.);

- выявленные нарушения процедур (методик) проведения испытаний;

- срыв сроков оказания услуг Заказчику и/или выполнение работ, не соответствующих требованиям, определенным Заказчиком;

- проведение испытаний в несоответствующих условиях (см. раздел 6.3 настоящего РК) или с применением несоответствующего (см. раздел 6.4 настоящего РК) оборудования (СИ, ИО, СО и ВО);

- некомплектность документации для передачи на архивное хранение и др.

7.10.2 Управление несоответствующей работой включает:

- выявление несоответствующих работ;

- определение причин, вызвавших несоответствие;

- оценка системности причин, вызвавших несоответствие;

- документирование несоответствий и причин, их вызвавших в Журнале регистрации выявленных несоответствий;

- оценка влияния работ, выполненных с нарушением установленных требований, на результаты испытаний;

- оценка значимости несоответствующих работ, принятие решений о их приемлемости с учетом процедуры, изложенной в разделе 8.5 настоящего РК;

- приостановка испытаний и/или отзыв протоколов (при необходимости);

- разработка КД по устранению причин несоответствий и/или изменений в Реестр рисков и/или План действий в отношении рисков (см. разделы 8.5 и 8.7 настоящего РК);

- проведение коррекции (при возможности и необходимости);

- проверка (оценка) результативности запланированных КД и/или Плана действий в отношении рисков как в ходе их выполнения, так и по завершению;

- решение о приемлемости несоответствующей работы;

- решение о возобновлении проводимых испытаний (при необходимости);

- извещение Заказчика (при необходимости) в письменном виде.

7.10.3 Несоответствующие работы могут быть выявлены в ходе и/или по результатам:

- проведения работ по обеспечению достоверности результатов испытаний;

- МСИ;

- внутренних аудитов;

- внешних аудитов (проверок);

- анализа со стороны руководства;

- управления оборудованием (СИ, ИО, СО и ВО);

- анализа жалоб (претензий).

7.10.4 После проведения КД (выполнения коррекции) и устранения причин выявленных несоответствий при необходимости проводятся повторные испытания и выдаются новые отчетные документы (протоколы испытаний). Ранее выданные отчетные документы (протоколы испытаний) должны быть возвращены Заказчиком в #lab_name_abbrev и аннулированы.

7.10.5 Персонал #lab_name_abbrev в случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований, обязан:

- приостановить проведение испытаний и отбор образцов;

- информировать о случившемся #owner_status_genitive Общества или #lab_owner_status_genitive в случае его отсутствия.

- внести соответствующую запись в Журнал регистрации выявленных несоответствий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

7.10.6 Персонал #lab_name_abbrev может возобновить свою деятельность только после принятия соответствующего решения #owner_status_ablative Общества.

В случае, если сотрудник #lab_name_abbrev возобновил работы по проведению испытаний и/или отбору образцов без такого решения, то это оценивается как нарушение ДИ и подлежит рассмотрению и принятию решения о наказании сотрудника #owner_status_ablative Общества, вплоть до увольнения.

7.10.7 Во всех случаях результаты оценки возможности (допустимости) продолжить испытания и/или отбор образцов должны быть оформлены в виде протокола (протоколов) по требованиям, изложенным в разделе 7.8 настоящего РК. #owner_status Общества в этом случае должен в отдельном разделе (пункте) такого протокола задокументировать результаты оценки возможности (допустимости) продолжения испытаний (продолжить или нет, требуется дополнительное обучение, необходимо выполнить конкретные КД и др.).

7.10.8 Ответственным за управление несоответствующей работой является #owner_status Общества.

7.11 Управление данными и информацией

7.11.1 Регистрируемые в #lab_name_abbrev данные представляют собой совокупность информации, содержащейся в записях, касающихся лабораторной деятельности, и в записях СМК (см. раздел 8.4 настоящего РК) о выполнении необходимых действий по обеспечению достоверности испытаний (включая отбор образцов) и/или полученном результате этих действий.

Система управления информацией лаборатории включает в себя управление данными и информацией, содержащимися как в компьютеризированных, так и в некомпьютеризированных (управление документацией и записями на бумажных носителях) системах.

7.11.2 Управление данными и информацией включает:

- сбор данных (определение источников информации, порядка получения информации и лиц, ответственных за ее получение и регистрацию);

- идентификацию данных (фиксация автора записи, даты внесения записи, при необходимости времени или последовательности, однозначное определение объекта, к которому относится запись);

- хранение данных (определение места и времени хранения);

- обеспечение доступа (включая поиск) ко всем данным и информации, необходимым персоналу для выполнения лабораторной деятельности;

- защиту данных;

- обработку данных и их регистрацию, в том числе и расчеты суммарной погрешности или неопределенности;

- изъятие (порядок уничтожения данных, срок хранения которых истек).

7.11.3 При управлении данными применяются процедуры, изложенные в разделе 8.4 настоящего РК.

7.11.4 Для сбора, обработки, регистрации, отчетности, хранения или поиска данных испытаний с применением персональных компьютеров, серверов и соответствующего программного обеспечения необходимо использовать только лицензионное ПО, пригодность которого для конкретного применения должна быть оценена по процедуре, изложенной в разделе 7.7 настоящего РК.

7.11.5 Если в #lab_name_abbrev применяется ПО самостоятельной разработки, то оценка его пригодности и работоспособности должна включать проверку с помощью контрольных расчетов (примеров). Такие расчеты (примеры) должны быть задокументированы.

7.11.6 Конфигурацию (модификацию) ПО, предполагаемого к использованию в #lab_name_abbrev, перед применением следует оценить по процедуре, изложенной в разделе 7.2 настоящего РК.

7.11.7 Процедура защиты данных, регистрируемых в #lab_name_abbrev, включает в себя:

- обеспечение целостности вводимой при сборе информации (обеспечивается программным путем);

- обеспечение конфиденциальности ввода и сбора данных (обеспечивается разграничением доступа путем применения паролей и/или простой электронной подписи);

- хранение данных (обеспечивается дублированием информации на сервере и разграничением доступа путем применения паролей и/или простой электронной подписи);

- передачу данных и их обработку (обеспечивается дублированием информации на сервере и разграничением доступа путем применения паролей и/или простой электронной подписи).

7.11.8 Применяемые персональные компьютеры и серверы должны эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих их бесперебойную работу (см. раздел 6.3 настоящего РК) и на плановой основе проходить техническое обслуживание, предусмотренное ЭД.

7.11.9 При любых изменениях, включая изменения конфигурации ПО лаборатории или модификации коммерческого ПО, они должны быть утверждены, документированы и валидированы до введения их в действие.

7.11.10 На все ПО (коммерческое и самостоятельной разработки) системным администратором разрабатывается Карточка учета оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) с заполнением разделов, применимых к ПО. В неприменимых разделах ставится прочерк.

7.11.11 Любые системные сбои должны быть зарегистрированы системным администратором в Карточке учета оборудования (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), так же, как и выполненные соответствующие оперативные действия (коррекция). Необходимые КД разрабатываются и регистрируются в соответствии с требованиями раздела 8.7 настоящего РК.

8 Требования к системе менеджмента качества

8.1 Общие положения

8.1.1 Лаборатория установила, документировала, внедрила и поддерживает в рабочем состоянии СМК, способную обеспечивать и демонстрировать постоянное выполнение требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также обеспечивать качество выполненных #lab_name_abbrev работ и достоверность их результатов. СМК лаборатории включает документы, соответствующие требованиям разделов 4-7 настоящего РК, а также процедур, изложенных в настоящем разделе и разработанных в соответствии с требованиями варианта А, приведенными в разделах 8.2-8.9 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2017).

8.1.2 СМК лаборатории соответствует области лабораторной деятельности (области аккредитации) и включает:

- документированные процедуры СМК #lab_name_abbrev;

- требования к квалификации персонала и обеспечению его компетентности в части организации и проведения испытаний;

- требования к условиям проведения испытаний и порядку обеспечения необходимых условий;

- требования к обработке и оформлению результатов испытаний (технические записи, акты отбора образцов и протоколы);

- обязанности и ответственность каждого сотрудника #lab_name_abbrev;

- порядок обеспечения условий труда и соблюдения требований техники безопасности;

- нормативные документы, регламентирующие требования к отбору и подготовке образцов, а также к методам (методикам) проведения испытаний;

- требования к выбору, подготовке и применению (управлению) СИ, ИО, СО и ВО;

- порядок обеспечения СИ, ИО, СО и ВО, а также необходимыми для проведения испытаний справочниками, реактивами и материалами.

Конкретные документы СМК и порядок управления ими указаны в соответствующих разделах настоящего РК.

8.1.3 СМК лаборатории распространяется на работы, выполняемые: в помещениях #lab_name_abbrev, на основной территории, в удаленных местах (филиалах), по месту осуществления временных работ или при проведении испытаний с применением передвижных (мобильных) средств (см. раздел 1 настоящего РК).

8.1.4 Подписывая Политику в области качества #owner_status Общества подтверждает свои обязательства по развитию и внедрению СМК #lab_name_abbrev и постоянному ее улучшению.

8.2 Документация системы менеджмента качества

8.2.1 Структура документов СМК #lab_name_abbrev состоит из пяти уровней и включает документы внешнего и внутреннего происхождения:

- документы первого уровня - документы, описывающие СМК ИЛ (Руководство по качеству);

- документы второго уровня - документы, разработанные в #name_short, и содержащие описание конкретных процедур, на которые есть ссылки в РК (руководящие документы, документированные процедуры, стандартные операционные процедуры, рабочие инструкции, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда, и другие);

- документы третьего уровня - документы, разработанные в #name_short, и не содержащие описание конкретных процедур СМК, а также ненормативные документы внешнего происхождения (внутренние организационно-распорядительные документы, Положение о лаборатории, Паспорт лаборатории, эксплуатационная документация на оборудование, приказы, распоряжения, планы, графики, калибровочные таблицы, схемы, пособия, плакаты, уведомления, памятки, чертежи, планы и другие);

- документы четвертого уровня - правовые, нормативные и технические документы внешнего происхождения (законодательные акты, постановления правительства, приказы органов власти, технические регламенты, международные, межгосударственные, зарубежные и национальные стандарты, спецификации, инструкции производителя, другие нормативные и методические документы, в том числе и указанные в области аккредитации и/или ее проекте);

- документы пятого уровня - документы внешнего происхождения, содержащие свидетельства выполненных обязательных требований (свидетельства о поверке СИ, паспорта на СО, лицензии на различные виды деятельности, заключения об участии в МСИ, акты проверок деятельности лаборатории, документы об образовании и повышении квалификации и другое), порядок управления документами пятого уровня, как особым видом записей, установлен (в части касающейся) в соответствующих разделах настоящего РК.

8.2.2 Документация СМК, включая документы внешнего происхождения, ведется на бумажном и/или электронном носителях. Общая ответственность за управление документацией СМК #lab_name_abbrev возложена на #lab_owner_status_genitive.

8.2.3 Копирование документации СМК #lab_name_abbrev производится #lab_owner_status_ablative только при наличии письменного разрешения #owner_status_genitive Общества.

8.2.4 Копии документации СМК #lab_name_abbrev, переданные внешним Организациям, например, аккредитующему органу или экспертной организации после передачи не управляются.

8.2.5 Восстановление, в случаях утраты или повреждения, документации СМК обеспечивается за счет ведения архива документации, как в бумажном (подлинники), так и в электронном виде и осуществляется #lab_owner_status_ablative с использованием сохранившегося документа. Для документов, ведущихся в электронном виде, осуществляется резервное копирование, обеспечивающее их восстановление.

8.2.7. Перечень законодательных и нормативных документов, применяемых в деятельности #lab_name_abbrev, приведен в разделе 2 настоящего РК.

Методические, нормативные и иные документы, подлежащие управлению и относящиеся к отбору образцов и испытаниям, определяются областью аккредитации #lab_name_abbrev (ее проектом).

Перечень документов второго уровня приведен в приложении к настоящему РК.

Документы третьего уровня приводятся по тексту настоящего РК и соответствующей документации СМК.

8.3 Управление документами системы менеджмента качества

В лаборатории определена и поддерживается процедура управления всей документацией СМК. Объектом управления является вся совокупность документов, которые #lab_name_abbrev использует в своей лабораторной деятельности.

8.3.1 Обеспечение актуальности документов внешнего происхождения

8.3.1.1 Формирование, пополнение и ведение фонда документов внешнего происхождения [законодательных актов, постановлений правительства, технических регламентов, международных, межгосударственных, зарубежных, государственных и отраслевых стандартов, правил, положений, методических указаний и других нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов (методик) испытаний, в том числе правил отбора образцов (проб) и иных документов], в том числе и указанных в области аккредитации (ее проекте) осуществляется через информационно-справочную систему "Техэксперт". Методические указания и методы (методики) выполнения измерений, внесенные в государственный реестр аттестованных методик, должны приобретаться в виде официальных изданий у разработчиков или у официальных уполномоченных магазинов стандартов (если методики отсутствуют в информационно-справочной системе "Техэксперт").

Актуализация документов внешнего происхождения проводится по Договору об оказании услуг по обеспечению информационного обслуживания с сопровождением информационно-справочной системы "Техэксперт" на интернет-портале. Ответственность за актуализацию документов внешнего происхождения возложена на #lab_owner_status_genitive.

8.3.1.2 Перечень нормативно-технических документов внешнего происхождения с отражением информации о последних изменениях представлен в электронном виде в Реестре нормативно-технической документации, который расположен в папке "НТД", расположенной на общем сервере (на ПЭВМ #lab_owner_status_genitive). В этой же папке находятся актуальные электронные копии НТД, указанные в упомянутом Реестре. В верхнем колонтитуле каждого электронного экземпляра нормативного документа должна быть указана дата проверки актуальности этого документа.

8.3.1.3 Сотрудники #lab_name_abbrev в обязательном порядке должны быть обеспечены прямым доступом к информационно-справочной системе "Техэксперт", при отсутствии доступа к интернет-сети, каждый сотрудник #lab_name_abbrev должен иметь свободный доступ к актуализированной электронной копии в папке "НТД", расположенной на общем сервере (на ПЭВМ на #lab_owner_status_genitive). Сотрудникам #lab_name_abbrev запрещается иметь на руках экземпляры нормативно-технических документов внешнего происхождения на бумажном или электронном носителе (помимо доступной папки "НТД") без указания даты проверки актуальности документа и даты его печати на бумаге.

8.3.1.4 #lab_owner_status не реже 1 раза в неделю контролирует наличие изменений в нормативно-технических документах, включенных в Реестр или издание новых, распространяющихся на деятельность #lab_name_abbrev. При наличии изменений он должен произвести уведомительную рассылку о произошедших изменениях по электронной почте всем сотрудникам #lab_name_abbrev.

8.3.1.5 Для каждого сотрудника #lab_name_abbrev при приеме на работу оформляется Лист ознакомления с нормативными документами внешнего происхождения, в котором регистрируется факт и дату ознакомления конкретного сотрудника с нормативно-техническими документами в части касающихся его функций, а также с имеющимися системами доступа к актуальным базам документов. Листы ознакомления подшиваются (вкладываются) в папку со сведениями о персонале #lab_name_abbrev. При перемещении на другую должность проводится повторное ознакомление с соответствующей регистрацией. Ответственность за ознакомление возложена на #lab_owner_status_genitive.

8.3.2 Утверждение и выпуск документов системы менеджмента качества

8.3.2.1 Документы СМК разрабатываются для обеспечения результативности СМК ИЛ и ее соответствия области аккредитации [включая положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2017)]. Основанием для разработки документов СМК является решение #lab_owner_status_genitive, принятое в рамках реализации запланированных КД и/или в Плане действий в отношении рисков (см. разделы 8.5 и 8.7 настоящего РК), а также по результатам анализа со стороны руководства (см. раздел 8.9 настоящего РК).

8.3.2.2 По решению генерального директора Общества в развитие РК могут разрабатываться дополнительные документы СМК с целью детализации отдельных процедур, документирования накопленного опыта работы, [включая положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2017)] и/или нормативно-технических документов, а также требований Заказчиков. Разработчик (разработчики) документа и планируемые сроки документируются в соответствующем распоряжении #owner_status_genitive Общества.

8.3.2.3 Документ СМК должен содержать следующие разделы: область применения, нормативные ссылки, термины, определения и сокращения, описание процедуры, перечень записей, лист согласования и лист ознакомления. В колонтитуле документа СМК должно быть приведено сокращенное наименование #name_short. Страницы документа должны быть пронумерованы с указанием общего числа страниц. При необходимости могут быть разработаны приложения, содержащие формы записей или иную необходимую информацию, а также план организационно-технических мероприятий по внедрению данного документа.

8.3.2.4 Проект документа согласовывается разработчиком с #lab_owner_status_ablative, затем документ направляется на согласование специалистам, непосредственной деятельности которых касается разработанный документ.

С учетом полученных замечаний и предложений разработчик при взаимодействии с #lab_owner_status_ablative должен доработать документ, повторно согласовать и представить на утверждение #owner_status_genitive Общества.

8.3.2.5 После утверждения разработанного документа #owner_status_ablative Общества документ вступает в силу. Если разрабатывался план организационно-технических мероприятий по внедрению данного документа, то он также утверждается #owner_status_ablative Общества. В этом случае документ вступает в силу после выполнения всех запланированных мероприятий.

8.3.2.6 Регистрация разработанного документа осуществляется путем присвоения данному документу шифра, который должен состоять из следующих обязательных элементов: "Тип документа" - "Порядковый номер" - "Редакция" - "Год", где:

"Тип документа" - сокращенное название типа документа (например, РК - Руководство по качеству, ДП - документированная процедура, ПЛ – Положение, ПС – паспорт, ДИ - должностная инструкция, РИ – рабочая инструкция и т.п.);

"Порядковый номер" - порядковый номер документа данного типа;

"Редакция" - номер редакции документа;

"Год" - год введения документа.

8.3.2.7 Утвержденный документ сканируется #lab_owner_status_ablative и в формате pdf размещается в электронной папке "СМК" расположенной на общем сервере (на ПЭВМ #lab_owner_status_genitive). Актуализированная папка "СМК" копируется на внешний жесткий диск (накопитель), который хранится у #lab_owner_status_genitive. В бумажном виде подлинник утвержденного документа хранится у #owner_status_genitive Общества.

8.3.2.8 #lab_owner_status производит уведомительную рассылку о произошедших изменениях по электронной почте всем сотрудникам #lab_name_abbrev.

8.3.2.9 Сотрудникам #lab_name_abbrev запрещается иметь на руках экземпляры документов СМК на бумажном или электронном носителе (помимо доступной папки "СМК") без указания версии документа и даты его печати на бумаге.

8.3.2.10 После утверждения документа СМК #owner_status Общества организует изучение документа персоналом с последующей подписью в листе ознакомления, являющемся обязательной принадлежностью каждого документа СМК.

8.3.2.11 Порядок разработки методик испытаний и отбора образцов, внедрение в практику работы #lab_name_abbrev новых и/или изменившихся методических документов, в том числе указанных в утвержденной области аттестации (ее проекте), изложен в разделе 7.2 настоящего РК.

8.3.3 Изменения в документах системы менеджмента качества

8.3.3.1 Актуализация РК и других документов СМК (при наличии) осуществляется при изменении структуры #lab_name_abbrev, при выявлении в процедурах несоответствий, необходимости совершенствования действующих документов, при изменении требований к аккредитованным #lab_name_abbrev, и при введении новых руководящих, нормативных и методических документов. В обязательном порядке документация СМК должна быть актуализирована при выполнении КД и/или Плана действий в отношении рисков в случае выявления несоответствий при проведении анализа со стороны руководства, при проведении внутренних и внешних аудитов (см. разделы 8.5, 8.7, 8.8 и 8.9 настоящего РК).

8.3.3.2 Порядок актуализации РК и других документов СМК (при наличии) аналогичен порядку их разработки (см. раздел 8.3.2 настоящего РК).

Как правило, изменения в документы вносит тот же персонал (подразделение), который разрабатывал предыдущий документ, если специально не назначены другие лица. Персонал, участвующий в пересмотре документа, должен иметь доступ к соответствующей исходной информации, служащей основой для пересмотра.

8.3.3.3 Внесение изменений и дополнений в РК и другие документы СМК (при наличии) осуществляется путем замены текста и последующего выделения измененного текста серой заливкой (10%). В верхнем колонтитуле сохраняется номер очередной редакции и указывается дата актуализации (версия). После внесения изменений документ переиздается и передается в места применения.

8.3.3.4 В случае необходимости внесения изменений, которые существенно меняют содержание документа СМК, а также при необходимости внесения изменений в большое количество пунктов или страниц, оформляется новая редакция документа.

8.3.3.5 Порядок управления актуализированным документом и его изучения аналогичен изложенному в разделе 8.3.2 настоящего РК.

8.3.3.6 В документы СМК не разрешается вносить какие-либо изменения от руки или каким-то иным способом, отличным от приведенного в п.8.3.3.3 настоящего РК.

8.3.4 Изъятие из обращения документов системы менеджмента качества

8.3.4.1 При вступлении в силу новой версии или новой редакции документа предыдущая версия (редакция) изымается #lab_owner_status_ablative из папок "СМК" и "НТД", расположенных на общем сервере (на ПЭВМ #lab_owner_status_genitive) в которой хранятся только действующие документы, и перемещаются в папки "СМК Арх" и "НТД Арх" соответственно, расположенные там же.

8.3.4.2 Подлинник утвержденного документа, хранящийся в бумажном виде у #owner_status_genitive Общества, передается в архив #lab_name_abbrev.

8.3.4.3 Для предотвращения непреднамеренного использования отмененных документов на подлиннике отмененного документа ставится отметка "Отменен с     .    .     ", содержащая дату отмены и подпись #owner_status_genitive Общества. Все зарегистрированные копии отмененного документа (если таковые были) уничтожаются #lab_owner_status_ablative с оформлением соответствующего акта произвольной формы.

8.3.4.4 Предыдущая версия подлинника отмененного документа хранится в архиве #lab_name_abbrev в соответствующей папке отменённых документов в течение срока действия новой версии, но не менее трех лет.

8.3.4.5 Доступ к папкам "СМК Арх" и "НТД Арх" на общем сервере (на ПЭВМ #lab_owner_status_genitive) разрешен только #owner_status_dative Общества и #lab_owner_status_dative.

8.3.5 Архивирование и хранение изъятых из обращения документов системы менеджмента качества

8.3.5.1 Процедура хранения и архивирования документов СМК #lab_name_abbrev включает в себя:

- определение состава документов, подлежащих приему в архив;

- организацию передачи документов в архив;

- правила регистрации документов, поступающих в архив;

- архивное хранение (обеспечение условий хранения документов);

- порядок выдачи документов из архива;

- определение сроков хранения в архиве документов (групп документов);

- порядок уничтожения документов с истёкшими сроками хранения.

8.3.5.2 Ответственность за ведение архива возложена на #lab_owner_status_genitive.

8.3.5.3 Архивному хранению подлежат:

- утратившие силу нормативные документы на методики отбора образцов и испытаний, указанные в области аттестации, в том числе и сокращенной ранее;

- все изменения в области аттестации, в том числе и сокращения;

- отмененные и изъятые из обращения документы СМК;

- приказы, распоряжения, служебные записки и иные организационно-распорядительные документы #lab_name_abbrev, касающиеся выполнения работ в области аккредитации.

8.3.5.4 Процедура архивного хранения документации в электронном виде изложена в разделе 8.3 настоящего РК.

8.3.5.5 Процедура архивного хранения записей СМК аналогична изложенной в разделе 8.3.4 настоящего РК.

8.3.5.6 Процедура архивного хранения отчетных документов по результатам испытаний (протоколов испытаний и актов отбора образцов) изложена в разделах 8.3.4 и 7.8 настоящего РК.

8.3.5.7 Конкретные документы СМК, подлежащие хранению, и, при необходимости, конкретные сроки их хранения, указаны в соответствующих разделах настоящего РК.

8.3.5.8 Решение о передаче документов в архив принимает #owner_status Общества. Непосредственно прием, оформление и передачу документов в архив осуществляет #lab_owner_status.

8.3.5.9 Все документы и/или дела, передаваемые в архив, должны быть внесены #lab_owner_status_ablative в Журнал передачи документов на архивное хранение.

При ведении Журнала в электронном виде должна применяться усиленная квалифицированная подпись.

8.3.5.10 Документы, отобранные на архивное хранение, требуют следующего оформления:

- документы формируются в дела по своему предназначению и сроку хранения в хронологическом порядке;

- документация по отдельным работам (Заказчикам) сдается в полном комплекте;

- считается общее количество листов;

- в конце дела подписывается заверительный лист;

- для каждого дела составляется внутренняя опись;

- на обложке дела указывается порядковый номер дела по Журналу передачи документов на архивное хранение, срок хранения, дата сдачи в архив;

- допускается указывать на обложке дополнительную информацию.

8.3.5.11 Доступ к документам архивного хранения имеют #owner_status Общества и #lab_owner_status.

8.3.5.12 Передача документов архивного хранения персоналу #lab_name_abbrev допускается только с разрешения #owner_status_genitive Общества и #lab_owner_status.

Выдача документов из архива разрешается на срок не более 1-го месяца с обязательной записью в Журнал выдачи и возврата документов из архива, который ведет #lab_owner_status.

8.3.5.13 В архиве #lab_name_abbrev документы хранятся в закрывающихся шкафах, ключи от которых находятся у #lab_owner_status_genitive, на время отсутствия которого ключи передаются #owner_status_dative Общества. Шкафы разделены на полки по видам документов, которые имеют свою нумерацию и наименование.

В помещении, где находится шкафы с архивными документами, должны быть обеспечены необходимые условия хранения (температура окружающей среды и относительная влажность) исключающие их порчу или утрату, в том числе от действия огня, затопления, грызунов и насекомых.

Порядок мониторинга параметров окружающей среды приведен в разделе 6.3 настоящего РК. Результаты мониторинга должны регистрироваться в Журнале измерения параметров микроклимата.

Ответственность за организацию контроля и регистрации параметров окружающей среды возложена на #lab_owner_status_genitive.

8.3.5.14 Утратившие силу нормативные документы на методики отбора образцов и испытаний, изменения в области аккредитации, а также отмененные и изъятые из обращения документы СМК хранятся в течение 5 лет.

8.3.5.15 Приказы, распоряжения, служебные записки и иные организационно-распорядительные документы #lab_name_abbrev передаются в архивное хранение в конце календарного года и хранятся в течение 2 лет.

8.3.5.16 По истечении установленного срока хранения документы подлежат уничтожению. Уничтожение документов проводится на основании письменного распоряжения #owner_status_genitive Общества.

Уничтожение проводится путём механического измельчения документов до состояния, исключающего воспроизведение содержания уничтожаемого документа. По факту уничтожения документов #lab_owner_status составляет Акт об уничтожении документов архивного хранения в произвольной форме, в котором должны быть указаны:

- основание для уничтожения документов;

- перечень (список) уничтоженных документов (дел);

- информация о лицах, уничтоживших документы, и их подписи.

8.3.5.17 Акт об уничтожении документов (дел) вместе с распоряжением #owner_status_genitive Общества подлежит архивному хранению в течение 5 лет от даты составления.

8.4 Управление записями

8.4.1 Процедура управления записями включает:

- идентификацию (по названию, по дате создания, по принадлежности к подразделению или исполнителю, личной подписью);

- порядок сбора (определяется процедурой, результаты выполнения требований которой документируются);

- индексирование (например, по номеру формы в Альбоме форм, отдельное приложение к настоящему РК или по номеру в приложении 3 к настоящему РК);

- обеспечение и разграничение доступа (установление конкретных должностных лиц и заинтересованных сторон, имеющих право знакомиться и работать с конкретными записями);

- систематизацию (структурирование с целью обеспечения сбора данных и иной информации);

- ведение записей (определение конкретных должностных лиц, ответственных за ведение соответствующих записей);

- хранение (определение конкретных мест и условий хранения до уничтожения записей и ответственного за обеспечение сохранности персонала);

- изъятие (уничтожение) в соответствии с положениями раздела 8.3.5 настоящего РК.

8.4.2 Для подтверждения соответствия области аккредитации, включая положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2017), в СМК ИЛ должны поддерживаться в рабочем состоянии следующие группы записей:

- записи по качеству, демонстрирующие выполнение требований к СМК #lab_name_abbrev;

- записи, подтверждающие достоверность выполненных испытаний (см. п.7.7 настоящего РК);

- записи по техническим вопросам, подтверждающие выполнение требований к технической компетентности #lab_name_abbrev;

- технические записи (см. п.7.5 настоящего РК);

- отчетность о результатах испытаний (см. п.7.8 настоящего РК).

8.4.3 Требования к оформлению записей по качеству, демонстрирующих выполнение требований к СМК #lab_name_abbrev, устанавливаются в документах СМК #lab_name_abbrev. Такие записи носят фактологический характер и не подлежат корректировке (актуализации). В необходимых случаях оформляется очередная запись по факту выполнения или проверки необходимых действий. Примерами таких записей являются:

- плановые и отчетные документы о внутренних аудитах;

- протоколы анализа со стороны руководства;

- плановые и отчетные документы о КД и План действий в отношении рисков;

- заявки, результаты анализа заявок и обратной связи с Заказчиком (включая претензии), а также договора с ним;

- документация по продукции и услугам, предоставляемым внешними поставщиками;

- документация по выбору и привлечению субподрядчиков;

- документация, оформляемая в рамках обеспечения достоверности выполненных испытаний;

- другая плановая и отчетная документация (записи), ссылки на которую содержатся в разделах 4-7 настоящего РК.

8.4.4 Требования (форма и содержание) к оформлению записей по техническим вопросам, подтверждающие выполнение требований к технической компетентности #lab_name_abbrev, устанавливаются документами внешнего происхождения. Такие записи носят фактологический характер и не подлежат корректировке (актуализации). В необходимых случаях оформляется очередная запись по факту выполнения необходимых работ или действий. Примерами таких записей являются:

- отчеты (акты) аккредитующих, инспектирующих и контролирующих органов;

- документы, подтверждающие компетентность (образование и опыт работы) персонала, такие как дипломы, свидетельства об обучении, сертификаты, трудовые книжки и другие;

- свидетельства о поверке СИ и извещения о непригодности;

- сертификаты и протоколы о калибровке СИ;

- аттестаты первичной аттестации и протоколы аттестации ИО;

- паспорта на СО;

- ЭД на технические средства (СИ, ИО и ВО);

- документация о результатах периодических освидетельствований инфраструктуры;

- сведения, загружаемые в личный кабинет аккредитованной #lab_name_abbrev или прилагаемые к заявлению на аккредитацию или изменение области аккредитации, (формы 1 и 3);

- другая плановая и отчетная документация (записи), ссылки на которую содержатся в разделах 8.1-8.9 настоящего РК.

8.4.5 Процедура управления отчетностью о результатах испытаний (протоколами и актами отбора образцов) детально изложена в разделе 7.8 настоящего РК.

8.4.6 Конкретные записи по каждой из групп, а также требования к ним, приведены в соответствующих разделах настоящего РК. Обобщенный перечень записей #lab_name_abbrev приведен в приложении 3 настоящего РК.

8.4.7 Формы записей приведены в Альбоме форм (отдельное приложение к настоящему РК), порядок их заполнения и ответственность за их ведение установлены в соответствующих разделах РК и ДИ.

Изменение (актуализация) форм записей (их содержания при произвольной форме записей), при необходимости, осуществляется при актуализации РК (документа СМК, при наличии), в порядке, изложенном в разделе 8.3.3 настоящего РК.

8.4.8 Доступ к записям имеет персонал #lab_name_abbrev, в сферу деятельности (ответственности) которого входит использование соответствующей информации. Доступ к записям должен соответствовать обязательствам в области конфиденциальности (см. раздел 4.2 настоящего РК).

Копирование записей проводится только при наличии письменного разрешения #owner_status_genitive Общества.

8.4.9 Записи должны храниться в течение периода, установленного договорными обязательствами, а также применимыми нормативными и законодательными документами внешнего происхождения.

8.4.10 Ответственность за управление записями возложена на #lab_owner_status_genitive.

8.5 Действия, связанные с рисками и возможностями

8.5.1 Для обеспечения достижения намеченных результатов, а также предотвращения или уменьшения нежелательных воздействий и возможных сбоев предусмотрены действия,

связанные с рисками в деятельности лаборатории.

8.5.2 Действия, связанные с рисками в деятельности лаборатории предусматривают следующее:

- идентификацию риска (наименование, описание, причины появления);

- анализ и оценка риска;

- выявление источников и причин возникновения риска;

- принятие мер по устранению или минимизации влияния риска на деятельность лаборатории.

8.5.3 Основные виды рисков, которые идентифицируются в лаборатории:

- получение недостоверных результатов испытаний;

- ошибки работников при оформлении протоколов испытаний;

- подготовка образцов для испытаний не соответствует требованиям НД;

- отказ или сбои в работе оборудования;

- отсутствие резервного оборудования, запасных и комплектующих частей;

- нарушение правил эксплуатации, хранения и транспортировки оборудования;

- эксплуатация оборудования необученным персоналом;

- отсутствие руководства по эксплуатации оборудования;

- отсутствие методик проверки оборудования;

- несвоевременное, неполное проведение ТО оборудования;

- не выполнение требований по проверке оборудования перед началом работы (тестирование, проверка по стандартным образцам);

- использование оборудования, не прошедшего поверку, калибровку, аттестацию;

- использование некорректно оформленных свидетельств о поверке, сертификатов калибровки и аттестатов на оборудование лаборатории;

- использование недоброкачественных реактивов или с просроченным сроком годности;

- несоответствие помещений установленным требованиям;

- риски беспристрастности.

8.5.4 К рискам беспристрастности, идентифицируемым в лаборатории, относятся;

- административное, финансовое, коммерческое давление со стороны руководства организации;

- не соблюдение персоналом, руководством лаборатории требований к беспристрастности #lab_name_abbrev;

- ознакомление заказчика или иных лиц, не участвующих в проведении и обработке результатов испытаний до их оформления в установленном порядке;

- персонал, подвергшийся давлению с целью изменения результатов испытаний, не сообщил об этом #lab_owner_status_dative.

8.5.5 Оценка возможных последствий рисков и мероприятия по снижению и/или устранению рисков возлагается на #owner_status_genitive Общества.

8.5.6 Если необходимо, то вносятся изменения в документированные процедуры СМК лаборатории (см. раздел 8.3.3 настоящего РК).

8.5.7 К возможным действиям в отношении рисков и возможностей следует отнести:

- сокращение межповерочного (межкалибровочного) интервала для СИ;

- сокращение межаттестационного интервала для ИО;

- планово-предупредительный ремонт и/или более частое техническое обслуживание всех или конкретных видов оборудования;

- создание резервного фонда оборудования (СИ, ИО, ВО);

- предварительная закупка необходимых СО и химических реактивов, сроки применения (годности) которых еще не истекли;

- обучение персонала с целью дублирования проводимых испытаний и отбора образцов;

- проведение регулярных инструктажей по наиболее сложным видам испытаний;

- разработка дополнительных рабочих инструкций;

- ведение реестра потенциальных субподрядчиков;

- другие подобные меры, исходя из возможных причин и последствий потенциального рискового события.

8.6 Улучшения

8.6.1 #owner_status Общества и #lab_owner_status и весь персонал #lab_name_abbrev в соответствии с ДИ систематически улучшают свою работу и повышают результативность СМК #lab_name_abbrev на основе Политики и целей в области качества. Для выявления областей улучшения:

- ежегодно проводится анализ со стороны руководства;

- систематически проводятся плановые и, при необходимости, неплановые внутренние аудиты;

- на плановой основе проводятся мероприятия по обеспечению достоверности результатов испытаний;

- осуществляется работа с жалобами (претензиями) Заказчиков и других заинтересованных сторон;

- анализируются и, при возможности и целесообразности, учитываются предложения персонала;

- оценивается результативность действий в отношении рисков и возможностей;

- анализируются данные и результаты МСИ (проверок квалификации);

- при необходимости проводятся КД.

8.6.2 Указанные процедуры СМК изложены в соответствующих разделах настоящего РК. По результатам выполнения перечисленных процедур разрабатываются соответствующие планы мероприятий, направленные на повышение результативности СМК лаборатории.

8.7 Корректирующие действия

8.7.1 Процедура планирования и выполнения КД начинается с выявления коренных причин несоответствующей работы как требованиям документов СМК, так и требованиям нормативных и методических документов, в том числе и указанных в утвержденной области аккредитации (ее проекте).

8.7.2 Обязательные основания для проведения КД приведены в разделах 7.10 и 8.8 настоящего РК.

8.7.3 Кроме указанных в разделах 7.10 и 8.8, основаниями для проведения КД могут быть:

- неудовлетворительные результаты работ по обеспечению достоверности испытаний;

- применение СИ, ИО, СО или реактивов с истекшими сроками поверки (калибровки), аттестации или годности;

- использование не прошедшего техническое обслуживание оборудования (СИ, ИО и ВО);

- небрежное заполнение первичных данных (рабочих журналов) о проведенных испытаниях;

- неудовлетворительные результаты МСИ;

- несоблюдение персоналом процедур, методов (методик) испытаний и/или отбора образцов;

- невыполнение требований процедур и документации СМК;

- невыполнение требований ЭД при эксплуатации оборудования (СИ, ИО и ВО);

- невыполнение требований ДИ.

8.7.4 Процедура планирования и выполнения КД включает:

- анализ и документирование причин возникновения выявленных несоответствий;

- оценка рисков последствий выявленных несоответствий;

- разработка мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий;

- утверждение разработанных мероприятий;

- реализация (выполнение) запланированных мероприятий;

- контроль полноты и точности выполнения запланированных мероприятий;

- анализ результативности выполненных мероприятий;

- оценка степени устранения причин возникновения выявленных несоответствий;

- принятие решения о проведении дополнительных мероприятий по устранению оставшихся причин выявленных несоответствий.

8.7.5 Планируемые КД должны соответствовать масштабу и опасности последствий выявленных причин и/или обнаруженного несоответствия. К приемлемым КД может относиться:

- поверка, калибровка, аттестация, техническое обслуживание или ремонт СИ, ИО или ВО соответственно;

- закупка необходимого оборудования (СИ, ИО, ВО, СО) или реактивов;

- проверка качества химических реактивов и растворов;

- обучение персонала и/или проверка его знаний;

- проведение повторных испытаний, включая отбор образцов;

- замена или внедрение новых методов (методик) испытаний и/или отбора образцов;

- пересмотр или актуализация документации СМК;

- другие действия, адекватные причинам выявленных несоответствий и их последствиям.

8.7.6 Планируемые КД и результаты контроля их выполнения документируются в Плане корректирующих действий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). Ответственность за разработку Плана возложена на #lab_owner_status_genitive.

При необходимости планируется и выполняется коррекция в отношении объекта несоответствия.

8.7.7 Если выводы по анализу результативности предпринятых КД указывают на устранение причин (выявленные несоответствия не повторяются), то КД считаются завершенными, и #owner_status Общества визирует их положительный результат в Плане корректирующих действий.

8.7.8 Если выводы по анализу результативности предпринятых КД указывают на неустранение или неполное устранение причин (выявленные несоответствия повторяются полностью или в измененном виде), то #owner_status Общества должен принять решение о повторном проведении КД, начиная с анализа причин (см. п.8.7 настоящего РК). Соответствующая запись должна быть сделана в Плане корректирующих действий. В этом случае по решению #owner_status_genitive Общества должен быть разработан новый План или актуализирован разработанный ранее.

При необходимости проводится повторная оценка рисков и возможностей, выявленных по итогам планирования.

8.7.9 Если повторное проведение КД невозможно (например, по техническим причинам или недостаточности ресурсов), то #owner_status Общества должен принять дополнительные меры по исключению влияния несоответствия на результаты испытаний. К таким мерам можно отнести:

- временная передача работ субподрядчику (см. раздел 8.7 настоящего РК);

- аренда необходимого оборудования (СИ, ИО, ВО);

- прием на работу специалиста по договору подряда;

- проведение испытаний под наблюдением опытного специалиста;

- привлечение консультанта для решения конкретной задачи;

- другие подобные меры, исходя из причины несоответствия.

Соответствующая запись должна быть сделана в Плане корректирующих действий.

8.8 Внутренние аудиты

8.8.1 Внутренние аудиты обеспечивают уверенность #owner_status_genitive #name_short в соответствии работы #lab_name_abbrev требованиям документации СМК, включая требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2017). Полученная в ходе внутренних аудитов информация должна использоваться в целях:

- улучшения работы #lab_name_abbrev в установленной области аккредитации;

- повышения результативности СМК;

- разработки необходимых КД и/или Плана действий в отношении рисков (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК);

- выполнения необходимых коррекций.

Ответственность за планирование и проведение внутренних аудитов возложена на #owner_status_genitive Общества.

8.8.2 Внутренние аудиты проводятся, как правило, в плановом порядке. По решению #owner_status_genitive Общества могут проводиться внеплановые внутренние аудиты.

8.8.3 Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии с Программой внутренних аудитов, утверждаемой #owner_status_ablative Общества. Программу разрабатывает #lab_owner_status, форма Программы внутренних аудитов приведена в Альбоме форм (отдельное приложение к настоящему РК). Программа должна содержать объекты и критерии проверки, а также сроки проведения. Внутренние аудиты должны планироваться таким образом, чтобы все процедуры (элементы) СМК проверялись не реже одного раза в год.

Программа внутренних аудитов должна учитывать важность соответствующей лабораторной деятельности, изменения, влияющие на лабораторию, а также результаты предыдущих аудитов.

8.8.4 При выявлении несоответствующих работ (испытаний и\или отбора образцов) по решению #owner_status_genitive Общества могут проводиться внеплановые внутренние аудиты, а после проведения корректирующих действий и/или выполнения коррекций – повторные аудиты. Состав группы аудиторов определяется #owner_status_ablative Общества из числа включенных в Реестр внутренних аудиторов (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

8.8.5 К объектам аудита относятся:

- процедуры (элементы) СМК;

- записи всех типов;

- деятельность (работа) персонала всех уровней;

- документация СМК #lab_name_abbrev и/или #name_short;

- степень выполнения положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

8.8.6 К критериям аудита относятся требования (положения):

- положения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019;

- документации СМК #lab_name_abbrev и/или #name_short;

- применимых документов внешнего происхождения;

- запланированных #lab_name_abbrev и/или Организацией мероприятий.

8.8.7 Внутренние аудиты проводятся квалифицированным и подготовленным персоналом #lab_name_abbrev (внутренними аудиторами), при возможности, независимым от проверяемой деятельности. Внутренний аудитор не должен проверять собственную работу.

8.8.8 Внутренний аудитор должен иметь знания и навыки в части:

- принципов, процедур и методов проверки, включая методы сбора информации посредством опроса, наблюдения, анализа документов (включая записи);

- применения требований СМК #lab_name_abbrev с учетом документов внешнего происхождения, охватывающих область внутреннего аудита и его критерии;

- требований применимых законодательных, нормативных, методических и иных документов, относящихся к СМК #lab_name_abbrev;

- знаний технических вопросов, касающихся утвержденной области аккредитации #lab_name_abbrev;

- отраслевой специфики в терминологии и испытаниях, включая отбор образцов;

- планирования аудита и использования ресурсов #lab_name_abbrev (для руководителя группы);

- организации работы группы и распределению работ между членами группы (для руководителя группы);

- формирования заключения по результатам аудита и составления отчетных документов (для руководителя группы);

- предупреждения и разрешения конфликтов.

Персонал #lab_name_abbrev, прошедший необходимую подготовку, включается #lab_owner_status_ablative в Реестр аудиторов (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), Реестр утверждает #owner_status Общества.

8.8.9 Внутренний аудит может проводиться как силами одного аудитора, так и группой аудиторов. Если аудитор не обладает достаточными знаниями технических вопросов или отраслевой специфики, то в аудите должен участвовать технический специалист, обладающий необходимыми знаниями. Состав группы аудиторов определяется исходя из объема планируемого аудита и его критериев. Если аудит проводится силами одного аудитора, то этот аудитор выполняет функции руководителя группы.

Состав группы аудиторов документируется в Плане аудита (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), утверждаемом #owner_status_ablative Общества. Подписывает план аудита руководитель группы.

8.8.10 При подготовке и в ходе аудита внутренний аудитор должен:

- действовать в запланированной области аудита;

- объективно оценивать представляемую информацию;

- собирать только проверяемую информацию и анализировать свидетельства аудита;

- соблюдать этические нормы;

- участвовать в составлении отчета (составлять отчет) по внутреннему аудиту;

- соблюдать конфиденциальность как в отношении полученной информации, так и выводов аудита.

8.8.11 Процедура планирования и проведения внутреннего аудита должна включать все нижеперечисленные этапы (пункты 8.8.12-8.8.17).

8.8.12 Разработка и утверждение Плана внутреннего аудита (этап 1).

Руководитель группы в соответствии с Программой внутренних аудитов или совместно с #owner_status_ablative Общества (при неплановой проверке) разрабатывает План внутреннего аудита (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), где указываются объект, цель и критерии аудита, а также сроки проведения аудита.

8.8.13 Проведение вступительного совещания с членами группы аудиторов и, при необходимости, проверяемым персоналом (этап 2).

На совещании уточняется конкретное время аудита, проверяемые процедуры СМК и отбираются (определяются) документы СМК, включая записи, которые должны быть проверены. При необходимости уточняется персонал, привлечение которого необходимо для достижения целей аудита.

Если вступительное совещание не проводилось, то проверяемый персонал и/или подразделения извещаются любым приемлемым способом по указанным выше вопросам.

8.8.14 Анализ отобранных (определенных) на предыдущем этапе документов (этап 3).

При подготовке к проведению аудита члены группы аудиторов анализируют отобранные (определенные) документы, в том числе устанавливающие требования к объектам аудита и проверяемым процедурам (элементам) СМК, а также требования техники безопасности в ходе аудита. При необходимости и по решению руководителя группы составляется перечень контрольных вопросов (чек-лист), вариант приведен в Альбоме форм (отдельное приложение к настоящему РК).

8.8.15 Проведение аудита (этап 4).

При проведении внутреннего аудита используются такие приемлемые методы, как опрос персонала, наблюдение за испытаниями, использование подхода, основанного на прослеживаемости записей вперед-назад и другие. При этом в уместных случаях проводится проверка ведения дел, выполнение требований внутренних и внешних документов СМК [включая методы (методики) испытаний (измерений) и/или отбора образцов], выполнения различного рода планов и графиков, в том числе и по обеспечивающим видам деятельности. Члены группы аудита должны собрать объективные свидетельства выполнения или невыполнения объектами аудита критериев, указанных в Плане внутреннего аудита (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

При невыполнении объектами аудита критериев должен быть оформлен Акт о несоответствии (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). Устанавливать возможную причину (причины) несоответствия и планируемые КД следует совместно с персоналом, ответственным за деятельность, по которой выявлено несоответствие.

В случае выявления потенциальных несоответствий Акт о несоответствии не оформляется, а соответствующая информация отражается в Отчете о результатах внутреннего аудита (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) в виде наблюдений. Возможную причину (причины) потенциального несоответствия и мероприятия Плана действий в отношении рисков (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) следует устанавливать и разрабатывать, соответственно, совместно с персоналом, ответственным за деятельность, по которой выявлено потенциальное несоответствие.

Все свидетельства аудита, полученные в ходе аудита, должны быть зафиксированы в рабочих тетрадях или перечне (перечнях) контрольных вопросов (чек-листе), при его наличии (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). Свидетельства аудита должны быть конкретными, четко и однозначно сформулированными, позволяющими их перепроверить. Записи в рабочих тетрадях должны сохраняться членами группы аудиторов до завершения оформления Отчета о результатах внутреннего аудита (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), а заполненный (даже частично) перечень (перечни) контрольных вопросов (чек-лист) включается в указанный Отчет.

8.8.16 Заключительное совещание (этап 5).

Заключительное совещание проводится с целью доведения результатов внутреннего аудита до проверяемых, включая информацию о выявленных несоответствиях и/или наблюдениях (потенциальных несоответствиях), сделанных в ходе аудита, а также при необходимости согласования или уточнения причин выявленных и потенциальных несоответствий, а также разрешение противоречий, при наличии, между членами группы аудита и персоналом проверяемых подразделений.

До проведения заключительного совещания члены группы аудита должны проанализировать полученные ими свидетельства аудита с целью отнесения их к несоответствиям и/или наблюдениям (потенциальным несоответствиям).

8.8.17 Разработка и утверждение КД и/или Плана действий в отношении рисков по результатам аудита (этап 6).

Проверенные должностные лица совместно с #lab_owner_status_ablative разрабатывают План корректирующих действий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) с учетом положений п.4.14.14 настоящего РК, утверждает План #lab_owner_status. План корректирующих (предупреждающих) действий должен содержать возможную причину (причины) несоответствий.

8.8.18 Составление и утверждение Отчета о результатах внутреннего аудита (этап 7).

Члены группы аудита должны проанализировать полученные ими свидетельства и результаты аудита с целью включения в Отчет о результатах внутреннего аудита (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). Все выявленные несоответствия и/или наблюдения (потенциальные несоответствия) должны быть зарегистрированы в Отчете, который подписывается членами группы аудита и руководителями проверенных подразделений и/или проверенными должностными лицами.

К Отчету прилагается План корректирующих (предупреждающих) действий (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК).

Утверждается Отчет #owner_status_ablative Общества.

8.8.19 Порядок выполнения запланированных КД и мероприятий Плана действий в отношении рисков (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК) приведен в разделах 8.5 и 8.7 соответственно, порядок проведения коррекции приведен в разделе 8.7.

8.8.20 После выполнения КД и/или мероприятий Плана действий в отношении рисков (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК), а также проведения коррекции, персонал, указанный в Плане корректирующих) действий и Плане действий в отношении рисков, информирует #lab_owner_status_genitive, который лично или с привлечением профильных специалистов оценивает их результативность. При необходимости может быть проведен неплановый внутренний аудит.

8.8.21 Результативность выполненных КД и/или мероприятий Плана действий в отношении рисков, а также проведения коррекции, в обязательном порядке оценивается при следующем внутреннем аудите.

8.8.22 Отчетные материалы по каждому внутреннему аудиту подшиваются в отдельную папку (дело) и хранятся у #lab_owner_status_genitive не менее трех лет.

8.9 Анализ со стороны руководства

8.9.1 Ежегодно, в течение января года, следующего за анализируемым, #owner_status Общества должен провести анализ СМК и деятельности #lab_name_abbrev по проведению испытаний и/или отбору образцов в области аккредитации (ее проекте) с целью:

- оценки результативности СМК;

- обеспечения соответствия СМК, предъявляемым к ней требованиям;

- оценки соответствия лабораторной деятельности требованиям, изложенным в методах (методиках) испытаний, указанных в области аккредитации;

- выявления необходимых изменений и/или области улучшения СМК.

8.9.2 Критериями анализа являются положения стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также нормативных документов, указанных в утвержденной области аккредитации.

8.9.3 Входные данные (информация) для анализа собираются и обобщаются #lab_owner_status_ablative с привлечением персонала #name_short.

8.9.4 При анализе должны быть учтены и оценены:

- пригодность политики, целей и процедур СМК;

- отчеты руководителей подразделений (при наличии) и контролирующих сотрудников (при необходимости);

- результаты внутренних аудитов за анализируемый период;

- результативность проведенных КД и мероприятий Плана действий в отношении рисков, а также выполненных коррекций;

- результаты оценок (аудитов), проведенных сторонними Организациями, в том числе аккредитующим органом и контролирующими Организациями;

- результаты МСИ или проверок квалификации, как выполненных аккредитованными провайдерами, так и инициативных, выполненных на основании двусторонних (многосторонних) договоров;

- результаты контроля достоверности результатов испытаний;

- изменение объема и вида выполняемых работ, в том числе и прогнозируемое на следующий год;

- информация, полученная по результатам обратной связи с Заказчиками;

- поступившие жалобы (претензии), в том числе и не подлежащие удовлетворению;

- рекомендации по улучшению, полученные из всех доступных источников, включая предложения персонала #lab_name_abbrev;

- подготовка (квалификация) персонала как фактическая, так и прогнозируемая на следующий год;

- имеющиеся ресурсы как фактические, так и необходимые на следующий год;

- деятельность по управлению достоверностью результатов испытаний, включая отбор образцов.

8.9.5 При проведении анализа #owner_status Общества может при необходимости привлекать к оценке рассматриваемых записей (данных, анализируемой информации) соответствующих специалистов #name_short.

8.9.6 В ходе анализа должно быть оценено фактическое состояние анализируемых вопросов, дана оценка степени соответствия рассматриваемых записей (данных, анализируемой информации) критериям (см. п.8.9.2 настоящего РК) и определена необходимость проведения КД, мероприятий Плана действий в отношении рисков и/или коррекции.

8.9.7 По итогам анализа разрабатывается План улучшения СМК #lab_name_abbrev (см. Альбом форм, отдельное приложение к настоящему РК). В Плане улучшения документируются выявленные несоответствия с указанием причин их возникновения, потребности в улучшении с указанием соответствующих предложений по улучшению работы #lab_name_abbrev, запланированные мероприятия по их достижению, сроки их проведения, ответственные исполнители и потребность в ресурсах. План улучшения подписывается #owner_status_ablative Общества, который обеспечивает его выполнение.

Соответствующие планы улучшения СМК #lab_name_abbrev хранятся у #lab_owner_status_genitiv не менее трех лет.

Приложение №1

Перечень внутренних документов СМК

#lab_name_short

1 уровень

РК #lab_name_abbrev -01-2023 Руководство по качеству

ЗБ #lab_name_abbrev -01-2023 Заявление о беспристрастности

ПОК #lab_name_abbrev -01-2023 Политика в области качества

ПЛЖ #lab_name_abbrev -01-2023 Положение о строительной лаборатории

2 уровень

ДП-01-01-УД-2023	Документированная процедура «Управление документацией»

ДП-02-01-ОБ-2023	Документированная процедура «Обеспечение беспристрастности»

ДП-03-01-ОК-2023	Документированная процедура «Обеспечение конфиденциальности»

ДП-04-01-УП-2023	Документированная процедура «Управление персоналом»

ДП-05-01-УПОС-2023	Документированная процедура «Управление помещениями и условиями окружающей среды»

ДП-06-01-УО-2023	Документированная процедура «Управление оборудованием»

ДП-07-01-УУЗ-2023	Документированная процедура «Управление услугами и запасами»

ДП-08-01-ВЗ-2023	Документированная процедура «Взаимодействие с заказчиками»

ДП-09-01-ВВВ-2023	Документированная процедура «Выбор, верификация и валидация методик (методов) измерений»

ДП-10-01-ВСО-2023	Документированная процедура «Взаимодействие с субподрядными организациями»

ДП-11-01-УЗ-2023	Документированная процедура «Управление записями»

ДП-12-01-ООИ-2023	Документированная процедура «Обращение с объектами испытаний»

ДП-13-01-МДР-2023	Документированная процедура «Мониторинг достоверности результатов деятельности»

ДП-14-01-ОР-2023	Документированная процедура «Отчетность о результатах»

ДП-15-01-МИ-2023	Документированная процедура «Мнения и интерпретации»

ДП-16-01-ОН-2023	Документированная процедура «Оценка неопределенности»

ДП-17-01-УНЖ-2023	Документированная процедура «Управление несоответствующей работой. Жалобы (претензии)»

ДП-18-01-КД-2023	Документированная процедура «Корректирующие действия»

ДП-19-01-ВА-2023	Документированная процедура «Внутренние аудиты»

ДП-20-01-АР-2023	Документированная процедура «Анализ СМК со стороны руководства»

ДП-21-01-УРВ-2023	Документированная процедура «Управление рисками и возможностями»

ДП-22-01-УДИ-2023	Документированная процедура «Управление данными и информацией»

3 уровень

ВИ-01-01-2023 «Обеспечение достоверности результатов лабораторной деятельности»

Приложение №2

Перечень записей,

ведущихся в #lab_name_short (Альбом форм)

1. Записи по качеству, демонстрирующие выполнение требований к СМК #lab_name_abbrev:

- программа внутренних аудитов;

- план аудита;

- отчет о результатах внутреннего аудита;

- акт о несоответствии;

- журнал регистрации выявленных несоответствий;

- отчет по результатам анализа со стороны руководства;

- план улучшения СМК #lab_name_abbrev;

- план повышения квалификации персонала #lab_name_abbrev;

- план организационно-технических мероприятий по внедрению документов СМК;

- приказы (распоряжения) о назначении сотрудников #lab_name_abbrev на функциональные должности, например, начальника #lab_name_abbrev и нештатного метролога;

- декларация о беспристрастности и независимости #lab_name_abbrev.

2. Записи, подтверждающие выполнение требований к технической компетентности #lab_name_abbrev:

- копии дипломов, программ обучения, удостоверений, сертификатов, свидетельств об обучении или участии в семинарах;

- трудовые книжки, трудовые договора, договора подряда;

- программа стажировки персонала;

- план-график технического обслуживания (проверки, аттестации, освидетельствования) систем инфраструктуры;

- акты (протоколы, аттестаты, свидетельства и т.п.) технического обслуживания систем инфраструктуры;

- ЭД (паспорта, инструкции, руководства по эксплуатации и т.п.) на оборудование (СИ, ИО, СО и ВО);

- акт ввода в эксплуатацию оборудования;

- карточка учета оборудования;

- журнал выдачи оборудования;

- график поверки СИ;

- график аттестации ИО;

- график технического обслуживания оборудования (СИ, ИО и ВО);

- паспорта на СО;

- свидетельства о поверке СИ и извещения о непригодности;

- сертификаты о калибровке СИ;

- аттестаты первичной аттестации и протоколы аттестации ИО;

- отчеты (акты) аккредитующих, инспектирующих и контролирующих органов;

- план-график проведения внутрилабораторного контроля;

- протокол испытаний, выполненных в целях оценки компетентности и навыков персонала, апробации методик, оборудования (СИ, ИО, СО и ВО), инфраструктуры, а также оценки пригодности методик.

3. Технические записи:

- рабочие журналы персонала;

- журнал измерения параметров микроклимата;

- журнал контроля условий проведения испытаний (хранения оборудования, подготовки образцов).

4. Отчетность о результатах испытаний:

- журнал регистрации заявок на проведение испытаний;

- заявка на проведение испытаний;

- акт отбора образцов;

- протокол испытаний;

- дополнение к протоколу испытаний;

- журнал регистрации отобранных образцов;

- журнал регистрации протоколов испытаний.

Приложение №3

Структура #lab_name_short

.

#owner_status

#lab_name_short

(#lab_name_abbrev)

#lab_owner_status

Сотрудники

лаборатории

Лист ознакомления

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изменения | № листа (страницы) |  |  |  | Подпись и Ф.И.О. лица, внесшего изменения | Дата внесения изменения | Дата введения изменения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ного | замененного | нового | аннулированного |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (МС ISO/IEC 17025:2017) требует оценивать точность результатов измерений с применением процедур оценки неопределенности. Однако применяемые в Российской Федерации методики испытаний (в том числе и методики, указанные в технических регламентах) чаще всего оценивают точность результатов измерений с применением процедур оценки погрешности. Лаборатории в этом случае целесообразно руководствоваться требованиями методик и/или требованиями Заказчика, при необходимости могут быть применены рекомендации РМГ 91-2009 "Совместное использование понятий "погрешность измерения" и "неопределенность измерения".

При наличии требования оценки неопределенности измерений одни и те же СИ могут и поверяться и калиброваться для выполнения законодательных требований (поверка) и получения вклада присущей СИ неопределенности в суммарную неопределенность результатов испытаний.

В некоторых случаях кроме фамилии и имени специалиста #lab_name_abbrev, проводившего исследования, необходимо указывать и дополнительную информацию о его статусе, например, номер специалиста в реестре экспертов СОУТ (при оформлении результатов СОУТ).